## А101
Кодификатор | Наименование | Единица измерения
г02 | Глава 2
г02.09.01 | Устройство входных групп | комплект
г02.09.02 | Устройство ж/б конструкций входных групп | м³
г02.09.03 | Устройство песчаного основания | м³
г02.09.04 | Устройство асбестоцементных плит | м²
г02.09.05 | Устройство утеплителя пенополистиролом | м³
г02.09.06 | Устройство бетонной подготовки | м³
г02.09.07 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков саморасширяющимися шнурами | м
г02.09.08 | Устройство монтажных петель или балок для лифтов, работы по шлифовке ж/б конструкций | м³
г02.09.09 | Прокладки закладных труб в монолитной плите перекрытия | комплект
г02.09.10 | Устройство металлического ограждения | м
г02.09.11 | Устройство козырьков | м²
г02.09.12 | Устройство металлических решеток | шт.
г02.09.13 | Устройство полов из керамогранита | м²
г02.09.14 | Устройство решеток | шт.
г02.09.15 | Входные группы | комплект
г02.09.16 | Комплекс работ по устройству крыльца входа в помещение | шт.
г02.09.17 | Устройство монтажных петель или балок для лифтов, работы по шлифовке ж/б конструкций | т
г02.09.18 | Изготовление и монтаж пристенного поручня двойного типа «бублик» для ММГН | м
г02.09.19 | Изготовление и монтаж пандуса откидного для ММГН | м
г02.09.20 | Устройство контрастной маркировки дверного проёма для ММГН | м
г02.09.21 | Устройство тактильной наклейки на прозрачные двери и части дверей для ММГН | шт.
г02.09.22 | Устройство тактильной пиктограммы доступности помещения при входе для ММГН | шт.
г02.09.23 | Устройство тактильной пиктограммы – кнопка вызова помощи при входе для ММГН | шт.
г02.09.24 | Устройство тактильной плитки на пандус для ММГН | м²
г02.09.25 | Устройство звуковой и стробоскопической сигнализации об опасности для слабослышащих и слабовидящих ММГН | комплект
г02.09.26 | Устройство метал. профиля | м
г02.09.27 | Устройство металлоконструкций входных групп | т
г02.09.28 | Устройство покрытия входных групп из стального окрашенного листа | м²
г02.09.29 | Подшивка потолков входных групп алюминиевой рейкой | м²
г02.09.30 | Устройство водосточного желоба | м
г02.09.31 | Устройство водосточных труб | м
г02.09.32 | Устройство металлического пандуса | т
г02.09.33 | Монтаж ограждения входной группы | т
г02.10 | Сантехнические работы
г02.10.01 | Горячее и холодное водоснабжение
г02.10.01.01 | Монтаж водомерного узла | комплект
г02.10.01.03 | Монтаж насосной станции хозяйственно-питьевой | комплект
г02.10.01.04 | Монтаж насосной станции противопожарного водопровода | комплект
г02.10.01.05 | Устройство виброопоры под насосную станцию | шт.
г02.10.01.06 | Монтаж бака расширительного | шт.
г02.10.01.07 | Установка и подключение смесителя для умывальника | шт.
г02.10.01.08 | Установка и подключение смесителя ванно-душевого | шт.
г02.10.01.100 | Монтаж счетчика | комплект
г02.10.01.103 | Установка смесителя на ванную с душевой лейкой, гибким шлангом | квартира
г02.10.01.104 | Монтаж патрубков | шт.
г02.10.01.106 | Окраска | м²
г02.10.01.11 | Монтаж манометра показывающего | шт.
г02.10.01.110 | Устройство термостатических элементов | шт.
г02.10.01.111 | Монтаж вакуумной насадки | шт.
г02.10.01.112 | Монтаж крана углового | шт.
г02.10.01.114 | Монтаж установки ультрафиолетовой обработки воды | шт.
г02.10.01.115 | Установка сильфонных компенсаторов | шт.
г02.10.01.117 | Установка закладных и отборных устройств для приборов измерения давления | шт.
г02.10.01.118 | Монтаж манжета | шт.
г02.10.01.12 | Монтаж счетчика горячей воды с импульсным выходом | шт.
г02.10.01.122 | Монтаж регуляторов давления | шт.
г02.10.01.124 | Монтаж душирующего устройства | шт.
г02.10.01.125 | Укладка шланга | шт.
г02.10.01.126 | Монтаж термометра | шт.
г02.10.01.13 | Монтаж счетчика холодной воды с импульсным выходом | шт.
г02.10.01.130 | Монтаж переливной емкости | шт.
г02.10.01.131 | Монтаж миксера | шт.
г02.10.01.134 | Монтаж трансформатора | шт.
г02.10.01.136 | Монтаж дренажного насоса | шт.
г02.10.01.139 | Монтаж установки повышения давления | комплект
г02.10.01.14 | Монтаж редуктора давления | шт.
г02.10.01.140 | Монтаж гибкой сантехнической подводки | шт.
г02.10.01.141 | Монтаж гарнитуры для душа с держателем | шт.
г02.10.01.145 | Монтаж преобразователя давления | шт.
г02.10.01.146 | Установка монтажной вставки | шт.
г02.10.01.151 | Монтаж коллекторного узла | комплект
г02.10.01.155 | Монтаж водорозетки | шт.
г02.10.01.156 | Монтаж водонагревателя | шт.
г02.10.01.159 | Монтаж электропривода | шт.
г02.10.01.16 | Прокладка трубопроводов водогазопроводных с устройством фасонных частей, креплений, опор и гильз | м
г02.10.01.161 | Монтаж тройника чугунного | шт.
г02.10.01.162 | Монтаж типовой водомерной вставки | шт.
г02.10.01.163 | Монтаж хим. реагентов | комплект
г02.10.01.164 | Монтаж биде | шт.
г02.10.01.165 | Монтаж пульта | шт.
г02.10.01.166 | Монтаж рулонной теплоизоляции | м²
г02.10.01.168 | Грунтовка | м²
г02.10.01.169 | Устройство теплоизоляции | м
г02.10.01.17 | Прокладка трубопроводов стальных электросварных оцинкованных с устройством фасонных частей, креплений, опор и гильз | м
г02.10.01.170 | Монтаж теплового экрана | шт.
г02.10.01.174 | Монтаж панели управления переливом | шт.
г02.10.01.176 | Монтаж дренажа переливного лотка | шт.
г02.10.01.18 | Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб с устройством узлов | м
г02.10.01.180 | Монтаж системы контроля качества воды и дозации химреагентов | комплект
г02.10.01.181 | Монтаж выключателя поплавкового | шт.
г02.10.01.183 | Монтаж всасывающей гибкой арматуры | шт.
г02.10.01.184 | Прокладка трубы ПВХ | м
г02.10.01.186 | Монтаж донного слива | шт.
г02.10.01.189 | Монтаж форсунки | шт.
г02.10.01.19 | Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена с устройством узлов | м
г02.10.01.192 | Монтаж лестницы | шт.
г02.10.01.193 | Монтаж опорного профиля решетки | м
г02.10.01.197 | Монтаж ручного пылесоса | шт.
г02.10.01.199 | Монтаж теплообменника | шт.
г02.10.01.200 | Монтаж УФ установки | шт.
г02.10.01.208 | Монтаж компрессора низкого давления | шт.
г02.10.01.21 | Монтаж пожарного шкафа | шт.
г02.10.01.210 | Монтаж емкости для хим. реагентов | шт.
г02.10.01.211 | Монтаж сигнализатора давления | шт.
г02.10.01.212 | Монтаж полиуретановой емкости для химреагентов | шт.
г02.10.01.217 | Монтаж траверсы с закладными | шт.
г02.10.01.218 | Монтаж термостатического смесителя | шт.
г02.10.01.219 | Сверление отверстий | шт.
г02.10.01.220 | Установка насоса | шт.
г02.10.01.221 | Монтаж охладителя проб | шт.
г02.10.01.222 | Монтаж опоры | шт.
г02.10.01.23 | Монтаж пожарных рукавов | комплект
г02.10.01.24 | Монтаж огнетушителя воздушно-пенного | шт.
г02.10.01.25 | Монтаж дискового поворотного затвора | шт.
г02.10.01.26 | Установка и подключение полотенцесушителя | шт.
г02.10.01.30 | Установка экрана под ванну | шт.
г02.10.01.31 | Монтаж ручной лопатки для мешания химреагентов | шт.
г02.10.01.32 | Установка лючков | шт.
г02.10.01.34 | Монтаж резинового компенсатора | шт.
г02.10.01.35 | Монтаж мембранного бака | комплект
г02.10.01.38 | Монтаж воздухоотводчика поплавкового | шт.
г02.10.01.40 | Монтаж манометра | шт.
г02.10.01.41 | Монтаж клапана | шт.
г02.10.01.43 | Монтаж вертикального многоступенчатого центробежного насоса | шт.
г02.10.01.45 | Монтаж крана | шт.
г02.10.01.49 | Монтаж клапана термостатического балансировочного | шт.
г02.10.01.50 | Монтаж сигнализатора потока жидкости | шт.
г02.10.01.51 | Монтаж оросителя спринклерного универсального | шт.
г02.10.01.55 | Гидравлические испытания | комплекс
г02.10.01.58 | Монтаж устройства внутреннего пожаротушения | комплект
г02.10.01.59 | Монтаж корзины настенной для пожарного рукава с кронштейном | шт.
г02.10.01.60 | Монтаж автоматического воздухоотводчика | шт.
г02.10.01.61 | Монтаж сливного крана | шт.
г02.10.01.62 | Монтаж термосопротивления | шт.
г02.10.01.63 | Монтаж фильтра | шт.
г02.10.01.67 | Монтаж задвижки | шт.
г02.10.01.68 | Монтаж виброопоры | шт.
г02.10.01.69 | Монтаж вибровставки | шт.
г02.10.01.70 | Пусконаладочные работы | комплекс
г02.10.01.71 | Монтаж пожарного крана | шт.
г02.10.01.73 | Монтаж воздухоотводчика автоматического | шт.
г02.10.01.76 | Монтаж гидроаккумуляторного бака | шт.
г02.10.01.79 | Монтаж компенсатора | шт.
г02.10.01.86 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых с устройством узлов | м
г02.10.01.87 | Монтаж коллектора | шт.
г02.10.01.88 | Покрытие трубопроводов самоклеющим алюминием | м²
г02.10.01.89 | Монтаж ковера чугунного | шт.
г02.10.01.93 | Монтаж головки соеденительной муфтовой | шт.
г02.10.01.94 | Монтаж вентиля | шт.
г02.10.01.95 | Монтаж огнетушителя порошкового | шт.
г02.10.01.96 | Монтаж рукава пожарного | шт.
г02.10.01.97 | Монтаж ствола пожарного | шт.
г02.10.01.98 | Монтаж решетки | м²
г02.10.02.174 | Монтаж разделителя дорожек | м
г02.10.02.75 | Монтаж анкера | шт.
г02.10.02 | Отопление
г02.10.02.01 | Монтаж узла учета | комплект
г02.10.02.02 | Монтаж радиатора в комплекте | комплект
г02.10.02.03 | Монтаж регистров | комплект
г02.10.02.05 | Установка термостатической головки | шт.
г02.10.02.06 | Монтаж отвода с медной трубой | шт.
г02.10.02.08 | Монтаж коллектора поэтажного с подключениями | шт.
г02.10.02.10 | Монтаж крана | шт.
г02.10.02.100 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененноого каучука ,полиэтилена, трубками | шт.
г02.10.02.101 | Установка радиаторного счетчика индивидуального учета | шт.
г02.10.02.105 | Монтаж терморегулирующего клапана | шт.
г02.10.02.106 | Монтаж фланца стального приварного | шт.
г02.10.02.108 | Монтаж отвода крутоизогнутого | шт.
г02.10.02.109 | Монтаж задвижки чугунной с обрезиненным клином фланцевой | шт.
г02.10.02.110 | Монтаж перехода концентрического | шт.
г02.10.02.111 | Прокладка трубы стальной оцинкованной | м
г02.10.02.114 | Краска кремнийорганическая | л
г02.10.02.115 | Монтаж закладной конструкции установки термометра | шт.
г02.10.02.116 | Монтаж ленты клейкой для крепления теплоизоляции | м
г02.10.02.117 | Устройство теплоизоляции негорючих фольгированных матов из минеральной базальтовой ваты с защитным покрытием | м²
г02.10.02.118 | Устройство теплоизоляции | м
г02.10.02.119 | Монтаж комплекта установки теплосчётчиков | комплект
г02.10.02.121 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола в 1 слой | м³
г02.10.02.125 | Устройство пароизоляции | м²
г02.10.02.13 | Монтаж воздухоотводчика автоматического | шт.
г02.10.02.131 | Установка смесительного узла | комплект
г02.10.02.134 | Монтаж тройника | шт.
г02.10.02.135 | Монтаж отборного устройства прямого исполнения | шт.
г02.10.02.139 | Монтаж листовой изоляции | м²
г02.10.02.14 | Монтаж теплосчетчика | шт.
г02.10.02.140 | Грунтовка | кг
г02.10.02.141 | Окраска | кг
г02.10.02.142 | Монтаж бобышки | шт.
г02.10.02.143 | Монтаж узла нижнего подключения | шт.
г02.10.02.146 | Прокладка трубы полиэтиленовой | м
г02.10.02.147 | Монтаж защитной пленки | м²
г02.10.02.148 | Монтаж шкафа распределительного | шт.
г02.10.02.15 | Монтаж клапана балансировочного автоматического | шт.
г02.10.02.150 | Монтаж клапана | шт.
г02.10.02.151 | Монтаж дискового поворотного затвора | шт.
г02.10.02.154 | Монтаж защитного экрана радиатора | шт.
г02.10.02.156 | Монтаж ленты армированной | м
г02.10.02.157 | Монтаж соединителя | шт.
г02.10.02.158 | Монтаж узла подключения конвектора | комплект
г02.10.02.159 | Прокладка трубы металлополимерной | м
г02.10.02.160 | Монтаж термоманометра | шт.
г02.10.02.161 | Монтаж комплекта подключения для терморегулятора | шт.
г02.10.02.164 | Монтаж комплекта температурного регулирования | шт.
г02.10.02.17 | Монтаж клапана балансировочного ручного | шт.
г02.10.02.170 | Устройство блока управления воздушно-тепловой завесы | шт.
г02.10.02.177 | Монтаж узла распределительного | комплект
г02.10.02.178 | Монтаж агрегата воздушно-отопительного с пультом управления и монтажным комплектом | шт.
г02.10.02.179 | Монтаж внутрипольных конвекторов | шт.
г02.10.02.180 | Укладка пленки с креплениями под водяной пол | м²
г02.10.02.181 | Укладка отстенной изоляции под водяной пол | м
г02.10.02.183 | Заделка отверстий с восстановлением предела огнестойкости | м³
г02.10.02.19 | Монтаж гибкой подводки | шт.
г02.10.02.21 | Прокладка трубопроводов стальных водогазопроводных с устройством фасонных частей, креплений, опор и гильз | м
г02.10.02.22 | Прокладка трубопроводов стальных электросварных с устройством фасонных частей, креплений, опор и гильз | м
г02.10.02.23 | Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб с устройством узлов | м
г02.10.02.24 | Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена с устройством узлов | м
г02.10.02.25 | Монтаж термометра | шт.
г02.10.02.26 | Монтаж цилиндров минераловатных фольгированных | м
г02.10.02.27 | Монтаж грязевика | шт.
г02.10.02.28 | Монтаж насоса циркуляционного | шт.
г02.10.02.29 | Монтаж виброкомпенсатора фланцевого | шт.
г02.10.02.32 | Монтаж регулятора перепада давления | шт.
г02.10.02.33 | Монтаж трубки | шт.
г02.10.02.35 | Демонтаж/монтаж радиаторов отопления | шт.
г02.10.02.36 | Отопление | комплект
г02.10.02.37 | Монтаж трубки | м
г02.10.02.38 | Грунтовка в 2 слоя | м²
г02.10.02.39 | Монтаж насосно-смесительного блока | шт.
г02.10.02.40 | Монтаж коллектора | шт.
г02.10.02.41 | Монтаж шкафа коллекторного | шт.
г02.10.02.44 | Монтаж ленты демпферной | м
г02.10.02.46 | Прокладка защитной гофротрубы для трубы | м
г02.10.02.47 | Гидравлические испытания и ПНР | комплекс
г02.10.02.48 | Монтаж манометра технического общего назначения | шт.
г02.10.02.50 | Монтаж воздушно-тепловой завесы с комплектом креплений и пультом управления | шт.
г02.10.02.51 | Монтаж узла регулирования | комплект
г02.10.02.53 | Монтаж вентиля радиаторного регулировочного | шт.
г02.10.02.54 | Монтаж электрического конвектора | шт.
г02.10.02.56 | Монтаж вентиля | шт.
г02.10.02.57 | Монтаж радиаторного распределителя | шт.
г02.10.02.59 | Монтаж сильфонного компенсатора | шт.
г02.10.02.60 | Монтаж опоры | комплект
г02.10.02.61 | Монтаж неподвижной опоры | комплект
г02.10.02.64 | Монтаж фильтра | шт.
г02.10.02.65 | Монтаж клапана запорного | шт.
г02.10.02.68 | Монтаж клапана запорно-измерительного | шт.
г02.10.02.70 | Монтаж моноблока | шт.
г02.10.02.72 | Монтаж термопреобразователя | шт.
г02.10.02.74 | Монтаж защитной гильзы для термопреобразователя | шт.
г02.10.02.77 | Монтаж комплекта монтажных частей для счетчика | комплект
г02.10.02.86 | Монтаж радиатора биметаллический с боковым расположением присоединительных патрубков в комплекте с настенными кронштейнами крепления, клапаном терморе | шт.
г02.10.02.87 | Монтаж гильз для системы отопления | шт.
г02.10.02.88 | Грунтовка металлоконструкций в 1 слой | м²
г02.10.02.89 | Окраска | м²
г02.10.02.90 | Изоляция трубопроводов цилиндрами | м
г02.10.02.94 | Монтаж конвекторов | шт.
г02.10.02.96 | Установка закладных и отборных устройств для приборов измерения давления | шт.
г02.10.03 | Канализация
г02.10.03.01 | Установка и подключение раковины | шт.
г02.10.03.02 | Установка и подключение унитаза | шт.
г02.10.03.03 | Установка умывальника со сливной арматурой | комплект
г02.10.03.05 | Монтаж душевого поддона в комплекте со сливной арматурой | комплект
г02.10.03.06 | Установка унитаза со сливным бачком со сливной арматурой | комплект
г02.10.03.08 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб с устройством фасонных частей | м
г02.10.03.09 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб с устройством фасонных частей | м
г02.10.03.10 | Установка сальников и гильз для пропуска труб через стены | шт.
г02.10.03.11 | Установка муфт противопожарных | шт.
г02.10.03.15 | Монтаж трапа | шт.
г02.10.03.16 | Монтаж насосной установки | шт.
г02.10.03.17 | Монтаж крана | шт.
г02.10.03.19 | Монтаж сифона | шт.
г02.10.03.20 | Прокладка трубопроводов водогазопроводных из труб с устройством фасонных частей | м
г02.10.03.21 | Устройство насоса погружного канализационного | комплект
г02.10.03.22 | Демонтаж сантехники с трубопроводами и отключением | шт.
г02.10.03.23 | Монтаж клапана воздушного | комплект
г02.10.03.24 | Гидравлические испытания | комплекс
г02.10.03.26 | Пусконаладочные работы | комплекс
г02.10.03.29 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт.
г02.10.03.30 | Монтаж клапана обратного | шт.
г02.10.03.31 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с устройством фасонных частей | м
г02.10.03.32 | Монтаж компенсационной муфты | шт.
г02.10.03.35 | Установка ванны в комплекте с душевой лейкой, гибким шлангом, смесителем и сифоном | шт.
г02.10.03.36 | Прокладка канализационных труб раструбных ПВХ с фасонными деталями | м
г02.10.03.38 | Монтаж машины стиральной | шт.
г02.10.03.39 | Монтаж угольника установочного | шт.
г02.10.03.41 | Монтаж поплавкового выключателя с кабелем | шт.
г02.10.03.43 | Установка пластиковых переходов | шт.
г02.10.03.45 | Монтаж задвижки латунной | шт.
г02.10.03.46 | Монтаж шарового обратного клапана (чугун) с винтом для удаления воздуха | шт.
г02.10.03.47 | Прочистка чугунная | шт.
г02.10.03.48 | Монтаж прочистки полипропиленовой | шт.
г02.10.03.49 | Монтаж лючка для прочистки | шт.
г02.10.03.50 | Монтаж ревизии полипропиленовой | шт.
г02.10.03.51 | Прокладка цилиндров теплошумоизоляционных из минеральной ваты | м
г02.10.03.52 | Прокладка трубопроводов из ПНД труб | м
г02.10.03.55 | Окраска | м²
г02.10.03.56 | Окраска | кг
г02.10.03.60 | Монтаж соединителя | шт.
г02.10.03.61 | Прокладка трубы | шт.
г02.10.03.62 | Монтаж писсуара | шт.
г02.10.03.65 | Монтаж душевого уголка с поддоном | шт.
г02.10.03.66 | Монтаж патрубка | шт.
г02.10.03.67 | Монтаж устройства аварийной сигнализации | шт.
г02.10.03.68 | Монтаж датчика уровня | шт.
г02.10.03.69 | Монтаж душевой кабины отдельностоящей | шт.
г02.10.03.70 | Монтаж заглушки | шт.
г02.10.03.71 | Монтаж редуктора давления | шт.
г02.10.04.24 | Монтаж затвора | шт.
г02.10.04 | Водосток (ливневка)
г02.10.04.01 | Установка кровельной воронки с вертикальным выпуском и с электроподогревом | комплект
г02.10.04.02 | Установка и подключение дренажного погружного насоса, с накидной гайкой и с поплавками в комплекте с запорной арматурой | шт.
г02.10.04.03 | Установка вентилей, задвижек, затворов | шт.
г02.10.04.04 | Прокладка трубопроводов канализации из труб чугунных с устройством фасонных частей | м
г02.10.04.05 | Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ с устройством фасонных частей | м
г02.10.04.06 | Прокладка трубопроводов канализации из труб полипропиленовых с устройством фасонных частей | м
г02.10.04.07 | Прокладка трубопроводов канализации из труб стальных оцинкованных с устройством фасонных частей | м
г02.10.04.08 | Установка сальников и гильз для пропуска труб через стены | шт.
г02.10.04.09 | Установка противопожарных муфт | шт.
г02.10.04.12 | Монтаж надставного элемента из ПП с гидроизоляционным полимербитумным полотном | комплект
г02.10.04.13 | Монтаж крана шарового | комплект
г02.10.04.14 | Монтаж клапана обратного | комплект
г02.10.04.15 | Устройство теплоизоляции | м
г02.10.04.16 | Монтаж трапа | шт.
г02.10.04.17 | Гидравлические испытания | комплект
г02.10.04.18 | Пусконаладочные работы | комплекс
г02.10.04.19 | Прокладка трубопроводов канализации из труб водогазопроводных с устройством фасонных частей | м
г02.10.04.20 | Устройство погружного канализационного насоса | комплект
г02.10.04.21 | Монтаж шкафа управления насосами | шт.
г02.10.04.23 | Монтаж поплавкового выключателя | шт.
г02.10.04.24 | Монтаж патрубка | шт.
г02.10.04.26 | Прокладка трубопроводов канализации из труб стальных электросварных с устройством фасонных частей | м
г02.10.04.27 | Устройство теплоизоляции | м²
г02.10.04.28 | Сверление отверстий | шт.
г02.10.04.29 | Монтаж водоотводного лотка | шт.
г02.11.01 | Устройство мусоропровода | Этаж
г02.12 | Системы пожаротушения (водяное, газовое, порошковое)
г02.12.01 | Спринклерное пожаротушение | шт.
г02.12.02 | Монтаж шкафа пожарного | шт.
г02.12.03 | Монтаж устройства внутриквартирного пожаротушения | шт.
г02.13 | Системы вентиляция и кондиционирования
г02.13.01 | Установка вентилятора крышного | шт.
г02.13.02 | Установка вентилятора радиального | шт.
г02.13.03 | Установка вентилятора пристенного | шт.
г02.13.05 | Монтаж приточной установки | комплект
г02.13.06 | Установка тепловых завес | комплект
г02.13.09 | Установка люков | шт.
г02.13.100 | Монтаж дымососа | шт.
г02.13.105 | Монтаж привода воздушной заслонки | шт.
г02.13.106 | Монтаж промежуточной секции | шт.
г02.13.107 | Монтаж смесительного узла | шт.
г02.13.108 | Монтаж термостата | шт.
г02.13.110 | Монтаж датчика перепада давления | шт.
г02.13.119 | Прокладка трубы ПВХ | м
г02.13.121 | Прокладка воздуховодов | м²
г02.13.124 | Монтаж адаптера | шт.
г02.13.127 | Монтаж установки | шт.
г02.13.132 | Монтаж шибера | шт.
г02.13.133 | Монтаж воздухонагревателя водяного | шт.
г02.13.134 | Монтаж воздухонагревателя электрического | шт.
г02.13.142 | Монтаж опор | шт.
г02.13.143 | Грунтовка | м²
г02.13.144 | Окраска | м²
г02.13.145 | Монтаж компенсатора линейных расширений | шт.
г02.13.147 | Установка вентилятора канального | шт.
г02.13.149 | Установка вентилятора общеобменной вентиляции радиального на фундаменте | шт.
г02.13.150 | Установка вентилятора общеобменной вентиляции секционных установок с центробежным вентилятором | шт.
г02.13.157 | Монтаж защитной оболочки для воздуховодов | м²
г02.13.158 | Установка жироулавливателя канального | шт.
г02.13.159 | Монтаж секции водяного нагревателя | шт.
г02.13.16 | Устройство огнезащитного покрытия | м²
г02.13.161 | Установка блока компрессорно-конденсатного | шт.
г02.13.163 | Монтаж виброопор | шт.
г02.13.164 | Комплект защиты от осадков | шт.
г02.13.165 | Монтаж рефнета | шт.
г02.13.166 | Монтаж входного коллектора | шт.
г02.13.167 | Монтаж прямого участка воздуховода | шт.
г02.13.168 | Монтаж сопла | шт.
г02.13.170 | Прокладка трубы полипропиленовой с фасонными изделиями | м
г02.13.171 | Монтаж помпы дренажной | шт.
г02.13.172 | Монтаж блока наружного модульного | комплекс
г02.13.174 | Монтаж блока внутреннего | комплекс
г02.13.175 | Прокладка короба с крышками и фасонными элементами | м
г02.13.176 | Монтаж кондиционера центрального | комплекс
г02.13.178 | Заделка отверстий с восстановлением предела огнестойкости | м³
г02.13.179 | Усновка противодымной завесы | комплект
г02.13.180 | Монтаж сифона для кондиционеров и фанкойлов | комплект
г02.13.181 | Монтаж капельной воронки | шт.
г02.13.182 | Монтаж согласователя | шт.
г02.13.21 | Монтаж решетки | шт.
г02.13.24 | Установка вентилятора бытового | шт.
г02.13.26 | Устройство теплоизоляции матами | м²
г02.13.27 | Монтаж клапана противопожарного избыточного давления | шт.
г02.13.28 | Монтаж дроссель клапана | шт.
г02.13.29 | Монтаж установки вытяжной | комплект
г02.13.31 | Установка вентилятора | комплект
г02.13.32 | Монтаж диффузора | шт.
г02.13.33 | Монтаж заслонки регулирующей | шт.
г02.13.36 | Монтаж клапана | шт.
г02.13.37 | Монтаж клапана балансировочного | шт.
г02.13.38 | Монтаж клапана нормально закрытого | шт.
г02.13.40 | Прокладка трубы стальной водогазопроводной | м
г02.13.42 | Монтаж дефлектора вентиляционного | шт.
г02.13.43 | Пусконаладочные работы | комплекс
г02.13.46 | Устройство тепло-огнезащитного покрытия | м²
г02.13.47 | Монтаж клапана огнезадерживающего нормально открытого | шт.
г02.13.48 | Монтаж сетки | м²
г02.13.51 | Монтаж стакана монтажного утепленного | шт.
г02.13.54 | Монтаж решетки переточной | шт.
г02.13.55 | Монтаж решетки декоративной | шт.
г02.13.56 | Монтаж поддона дренажного | шт.
г02.13.57 | Монтаж осушителя воздуха | шт.
г02.13.58 | Установка фанкойла | шт.
г02.13.60 | Монтаж узла регулирования завесой | шт.
г02.13.61 | Устройство теплоизоляции | м²
г02.13.62 | Прокладка трубы ПЭ | м
г02.13.63 | Монтаж крана шарового | шт.
г02.13.64 | Монтаж фильтра сетчатого | шт.
г02.13.65 | Монтаж гибкой подводки | шт.
г02.13.66 | Монтаж воздухоотводчика автоматического | шт.
г02.13.68 | Монтаж клапана обратного | шт.
г02.13.71 | Монтаж элементов из стали | м²
г02.13.77 | Монтаж шумоглушителя | шт.
г02.13.80 | Монтаж зонта | шт.
г02.13.81 | Монтаж увлажнителя воздуха с функцией обеззараживания воды | шт.
г02.13.86 | Монтаж перехода с прямоугольного на круглое сечение | шт.
г02.13.92 | Монтаж воздухораспределительного устройства | шт.
г02.13.94 | Монтаж сплит-системы | комплект
г02.13.95 | Монтаж трубки теплоизоляционной | м
г02.13.96 | Устройство теплоизоляции цилиндрами | м
г02.13.97 | Прокладка трубы медной | м
г02.13.99 | Монтаж гибкой вставки | шт.
г02.14.01 | Газовое оборудование | шт.
г02.24.01 | Полы
г02.24.01.01 | Демонтаж/монтаж напольной плитки | м²
г02.24.01.02 | Демонтаж/монтаж настенной плитки | м²
г02.24.01.03 | Монтаж алюминиевого порожка | м
г02.24.01.05 | Монтаж плинтуса пластикового напольного | м
г02.24.01.06 | Монтаж перегородок и дверей | шт.
г02.24.01.07 | Обеспыливание и очистка | м²
г02.24.01.08 | Обеспыливание ц/п стяжки | м²
г02.24.01.09 | Укладка линолеума с проваркой швов | м²
г02.24.01.10 | Устройство пола из керамогранитной плитки | м²
г02.24.01.11 | Укладка резинового линолеума | м²
г02.24.01.12 | Устройство стяжки ц/п армированной | м²
г02.24.01.13 | Устройство наливного пола | м²
г02.24.01.14 | Устройство покрытия пола силикатного | м²
г02.24.01.15 | Устройство плинтуса из плитки | м
г02.24.01.16 | Устройство пластиковых уголков при укладке настенной плитки | м
г02.24.01.17 | Устройство стяжки полусухой армированной фиброволокном | м²
г02.24.01.18 | Устройство гидроизоляции оклеечной в 1 слой | м²
г02.24.01.19 | Устройство виниловых полов | м²
г02.24.01.20 | Устройство плинтуса металлического | м
г02.24.01.21 | Укладка теплоизоляционного отражающего слоя | м²
г02.24.01.22 | Устройство утепления пола пенополистиролом | м³
г02.24.01.23 | Устройство стяжки ц/п | м²
г02.24.01.24 | Устройство стяжки из керамзита, пролитого цементным молочком | м³
г02.24.01.25 | Укладка плитки напольной ПВХ | м²
г02.24.01.26 | Устройство пола из инженерной доски с огнезащитным покрытием на подложке и амортизационной конструкции | м²
г02.24.01.27 | Устройство гидроизоляции обмазочной в 1 слой | м²
г02.24.01.28 | Устройство упрочняющего верхнего слоя | м²
г02.24.01.29 | Устройство пола из паркета | м²
г02.24.01.30 | Устройство грязезащитного покрытия | м²
г02.24.01.31 | Устройство теплоизоляции из минеральной ваты | м²
г02.24.01.32 | Укладка фанеры в 2 слоя | м²
г02.24.01.33 | Устройство пола из спортивного паркета по амартизационной подложке | м²
г02.24.01.34 | Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя | м²
г02.24.01.35 | Устройство покрытия пола каучукового | м²
г02.24.01.36 | Устройство звукоизолирующего слоя | м²
г02.24.01.37 | Монтаж профиля металлического | м
г02.24.01.38 | Укладка пароизоляционной пленки | м²
г02.24.01.39 | Устройство стяжки бетонной армированной | м²
г02.24.01.40 | Устройство стяжки из керамзита, пролитого цементным молочком | м²
г02.24.01.41 | Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя | м²
г02.24.02 | Стены
г02.24.02.01 | Зашивка стен ГКЛ в слоя | м²
г02.24.02.02 | Облицовка стен керамогранитной плиткой | м²
г02.24.02.03 | Окраска стен без подготовки | м²
г02.24.02.04 | Окраска стен преловиниловой эмалью с последующим покрытием лаком | м²
г02.24.02.05 | Монтаж ГКЛ, штукатурка стен | м²
г02.24.02.06 | Окраска стен с подготовкой | м²
г02.24.02.07 | Подготовка откосов под окраску | м
г02.24.02.08 | Укладка настенной плитки | м²
г02.24.02.09 | Подготовка стен под окраску | м²
г02.24.02.10 | Выравнивание стен гипсовой смесью | м²
г02.24.02.11 | Устройство сантехнических перегородок | м²
г02.24.02.12 | Оштукатуривание стен | м²
г02.24.02.13 | Облицовка стен акустическими панелями | м²
г02.24.02.14 | Облицовка стен линолеумом | м²
г02.24.02.15 | Облицовка стен рейкой | м²
г02.24.02.16 | Облицовка стен панелями | м²
г02.24.02.17 | Гидрофобизация стен | м²
г02.24.02.18 | Устройство утеплителя минераловатного | м²
г02.24.02.19 | Устройство перегородок из ГКЛ | м²
г02.24.02.20 | Устройство декоративной штукатурки стен | м²
г02.24.02.21 | Монтаж зеркал | м²
г02.24.02.22 | Облицовка стен металлическим листом | м²
г02.24.02.23 | Облицовка стен специализированным покрытием | м²
г02.24.02.24 | Облицовка стен мозаикой керамической | м²
г02.24.02.25 | Облицовка стен плиткой ПВХ | м²
г02.24.02.26 | Очистка и обеспыливание | м²
г02.24.02.27 | Установка сантехнических перегородок | шт.
г02.24.02.28 | Устройство трансформируемых перегородок | м²
г02.24.03 | Потолки
г02.24.03.01 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м²
г02.24.03.02 | Монтаж реечного потолка,с устройством отверстий под светильники и вентиляцию | м²
г02.24.03.03 | Окраска потолка с подготовкой поверхности | м²
г02.24.03.04 | Окраска потолка без подготовки | м²
г02.24.03.05 | Окраска клеевой краской | м²
г02.24.03.06 | Устройство потолка из ГКЛ в 2 слоя | м²
г02.24.03.07 | Выравнивание потолков | м²
г02.24.03.08 | Монтаж потолков Грильято | м²
г02.24.03.09 | Окраска потолков обеспыливающая | м²
г02.24.03.10 | Монтаж подвесных потолков с повышенной шумоизоляцией | м²
г02.24.03.11 | Устройство минеральной ваты | м²
г02.24.03.12 | Гидрофобизация потолков | м²
г02.24.03.13 | Устройство потолков из кубообразной рейки | м²
г02.24.03.14 | Устройство лобиков | м²
г02.24.03.15 | Устройство подвесного потолка с облицовкой кассетами | м²
г02.24.03.16 | Устройство подвесного потолка из акустических панелей | м²
г02.24.03.17 | Монтаж звукопоглощающей плиты | м²
г02.24.03.18 | Отделка флокированным покрытием | м²
г02.24.03.20 | Оштукатуривание потолков | м²
г02.24.03.21 | Очистка потолков | м²
г02.24.04 | Прочие работы
г02.24.01.04 | Монтаж защитного пластикового уголка | м
г02.24.04.01 | Демонтаж/монтаж деревянных перил | м
г02.24.04.02 | Демонтаж/Монтаж защитного металлического уголка на стены | м
г02.24.04.03 | Мойка окон | м²
г02.24.04.04 | Мойка помещений - подоконники, полы, стены из керамической плитки, санфаянс (б/у) и т.д. | м²
г02.24.04.05 | Монтаж настенных экранов для раковин в классах | шт.
г02.24.04.06 | Покраска металлических лестниц | м
г02.24.04.07 | Покраска металлических ограждений лестниц | м
г02.24.04.08 | Покраска металлических труб отопления | м
г02.24.04.09 | Покраска металлического люка с двух сторон | м²
г02.24.04.10 | Ремонт/замена пожарных шкафов | шт.
г02.24.04.11 | Усиление крепления металлических ограждений лестниц к маршам и площадкам | м
г02.24.04.12 | Устройство короба из ГКЛ в 2 слоя | м
г02.24.04.13 | Покраска чугунных радиаторов | шт.
г02.24.04.14 | Демонтаж/Монтаж интерактивной доски | шт.
г02.24.04.15 | Аренда лесов хомутовых | м²
г02.24.04.16 | Грунтовка поверхностей | м²
г02.24.04.17 | Заделка ремонтным составом | м
г02.24.04.18 | Монтаж/демонтаж лесов хомутовых | м²
г02.24.04.19 | Очистка дефектных поверхностей от разрушенного, отслаивающегося бетона, придание "шероховатости" поверхности для улучшения сцепления | м²
г02.24.04.20 | Расшивка трещин, каверн | м
г02.24.04.21 | Ремонт, восстановление разрушенных участков с помощью ремонтного состава | м²
г02.24.04.22 | Аренда лесов | комплекс
г02.24.04.23 | Монтаж/демонтаж лесов | комплекс
г02.24.04.24 | Очиска арматурных стержней и поверхностей от ржавчины, крошки (пескоструйная обработка) | м²
г02.24.04.25 | Пробивка отверстий | м²
г02.24.04.26 | Заделка отверстий | м²
Note on B38: Анищенко Дарья Романовна: Общедомовой делают наружные сети, если требуется водомерный узел для отдельных корпусов - их проектирует и выдает в спеку ВК ВИС Анищенко Дарья Романовна: ВК Начинает проектирование от двух фалнцев из водомерного узла.
Note on B41: Анищенко Дарья Романовна: Даша, заложить! Анищенко Дарья Романовна: Заложить в насосные станции Виброопоры - количество всегда 8 штук. Изготовитель - по факту в доме.
Note on B42: Анищенко Дарья Романовна: Даша, Включить!
Note on B44: Анищенко Дарья Романовна: смеситель с лейкой, может быть в МОПах
Note on B45: Анищенко Дарья Романовна: Вопрос в ПТО, все счетчики с импульсным выходом, даже на ВУ
Note on B46: Анищенко Дарья Романовна: Отдел ВК не занимается дизайн-проектами, Надежда Александровна занимается квартирой с отделкой. Возможно смесители устанавливает она? уточнить с Анной Долгих
Note on B47: Анищенко Дарья Романовна: Есть патрубки АПТ и есть ХВС - уточнить как здесь посчитали. В основном патрубки на АПТ
Note on B48: Анищенко Дарья Романовна: Только АПТ Анищенко Дарья Романовна: На ХВС - оцинковка, их не красят
Note on B49: Анищенко Дарья Романовна: Манометры в водомерном узле (для корпусов) и насосах (в спеку иногд закладываются).
Note on B50: Анищенко Дарья Романовна: Термостатов нет, что такое термостатические элементы?
Note on B51: Анищенко Дарья Романовна: Не понятное
Note on B53: Анищенко Дарья Романовна: Не из раздела ВК, раздел водоотчистки
Note on B54: Анищенко Дарья Романовна: Даша, заложи! В жилых корпусах, есть семейство
Note on B55: Анищенко Дарья Романовна: ?
Note on B56: Анищенко Дарья Романовна: ?
Note on B58: Анищенко Дарья Романовна: ==Балансировочным клапанам, уточнить!
Note on B59: Анищенко Дарья Романовна: Есть смесители с душевой лейкой, отдельно нет
Note on B60: Анищенко Дарья Романовна: ???? Разводка в стяжке - да.
Note on B61: Анищенко Дарья Романовна: Даша, удали!
Note on B63: Анищенко Дарья Романовна: водоочистка, не ВК. Может когда-нибудь будет, но нет
Note on B64: Анищенко Дарья Романовна: водоочистка
Note on B65: Анищенко Дарья Романовна: ???
Note on B66: Анищенко Дарья Романовна: На канализации только
Note on B67: Анищенко Дарья Романовна: Жокей-насос на насосной станции. Это оно? есть Анищенко Дарья Романовна: Обсудить поставку жокея, шкафа управления и бака отдельно и в комплекте - как выдавать
Note on B68: Анищенко Дарья Романовна: Даша, добавить! на водомерных вставках коммерческих помещений
Note on B69: Анищенко Дарья Романовна: Нужны для смесителей. Обсудить - надо ли отдельно указывать , потому что смесители уже вместе с ней продаются
Note on B70: Анищенко Дарья Романовна: Дизайн-проект
Note on B71: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B72: Анищенко Дарья Романовна: не ставим Анищенко Дарья Романовна: На вводе здания у наружных сетей
Note on B73: Анищенко Дарья Романовна: Коллекторный узел - комплект. Коллектор - коллекторная труба/вставка?
Note on B74: Анищенко Дарья Романовна: Дизайн-проект
Note on B75: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B76: Анищенко Дарья Романовна: не ставим, электрика?
Note on B77: Анищенко Дарья Романовна: Для АПТ
Note on B79: Анищенко Дарья Романовна: Есди есть водомерный узел у ВК, делаются по типовым решениям
Note on B80: Анищенко Дарья Романовна: не ставим, водоочистка
Note on B81: Анищенко Дарья Романовна: дизайн-проект
Note on B82: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B84: Анищенко Дарья Романовна: АПТ
Note on B86: Анищенко Дарья Романовна: ХВС, ГВС, В2
Note on B87: Анищенко Дарья Романовна: Даша, добавить! Анищенко Дарья Романовна: Это АПТ
Note on B88: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B89: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B90: Анищенко Дарья Романовна: Канализация в основном
Note on B91: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B92: Анищенко Дарья Романовна: Канализация для дренажных насосов, обычно в комплекте с насосом
Note on B93: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B95: Анищенко Дарья Романовна: не ставим что это?
Note on B96: Анищенко Дарья Романовна: не ставим, вощможно ИТП
Note on B98: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B99: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B100: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B101: Анищенко Дарья Романовна: ИТП
Note on B102: Анищенко Дарья Романовна: не ставим, водоочистка
Note on B103: Анищенко Дарья Романовна: не ставим, итп
Note on B105: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B106: Анищенко Дарья Романовна: Даша, добавить! не закладываем, в канализации, но не используется
Note on B107: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B108: Анищенко Дарья Романовна: Траверсы считаем в немоделируемом виде. Как металл. Анищенко Дарья Романовна: В килограммах
Note on B109: Анищенко Дарья Романовна: не ставим
Note on B110: Анищенко Дарья Романовна: Иногда закладывается когда пропускаются отверстия, а АР выдали документы на стройку. Закладывается в спецификацию в штуках - немоделируемые в данном случае
Note on B111: Анищенко Дарья Романовна: уточнить какой насос
Note on B112: Анищенко Дарья Романовна: не наша, водоочистка, водоподготовка
Note on B115: Анищенко Дарья Романовна: только в шкафах подойдут? Шкафы в комплектах, в зависимости от наличия могут быть огнетушители, но порошковые. Исключить
Note on B117: Анищенко Дарья Романовна: дизайн-проект
Note on B118: Анищенко Дарья Романовна: дизайн-проект
Note on B119: Анищенко Дарья Романовна: не наше
Note on B120: Анищенко Дарья Романовна: Лючки закладывают АР, ВК задает отверстия
Note on B121: Анищенко Дарья Романовна: конфикс есть, но устанавливается на сололифт, но это как манжета. Оно?
Note on B122: Анищенко Дарья Романовна: стоит в комплекте насоса, не отдельно
Note on B123: Анищенко Дарья Романовна: поплавковые не используются, возможно ИТП?
Note on B124: Анищенко Дарья Романовна: Уточнить разницу с показывающим
Note on B125: Анищенко Дарья Романовна: есть обратные, это одно и то же?
Note on B126: Анищенко Дарья Романовна: нет
Note on B127: Анищенко Дарья Романовна: что за кран? смеситель, запорная арматура?
Note on B129: Анищенко Дарья Романовна: добавить, апт
Note on B131: Анищенко Дарья Романовна: не к вк
Note on B132: Анищенко Дарья Романовна: наборчик в квартиры? но есть отдельно внутриквартирного
Note on B133: Анищенко Дарья Романовна: Корзина в шкафу или отдельная? уточнить, мб дизайн-проект для внутреквартирного
Note on B134: Анищенко Дарья Романовна: да, для системы Т4 наверху (есть у ОВ) и в АПТ
Note on B135: Анищенко Дарья Романовна: ==спускной, но отдельно не выделяется!
Note on B136: Анищенко Дарья Романовна: нет
Note on B137: Анищенко Дарья Романовна: любые или какие-то? у ВК сетчатые в ву, коммерческих и коллекторных узлах
Note on B138: Анищенко Дарья Романовна: бывают разные - все подрд?
Note on B139: Анищенко Дарья Романовна: только в насосной, других нет
Note on B140: Анищенко Дарья Романовна: между насосом и трубой, по числу соединений труб, обычно 4
Note on B143: Анищенко Дарья Романовна: дубль выше
Note on B144: Анищенко Дарья Романовна: расширительный бак? такой есть
Note on B145: Анищенко Дарья Романовна: П образные на пластике, а на стали - отдельные, моделируются
Note on B147: Анищенко Дарья Романовна: проверить на дубляж?
Note on B148: Анищенко Дарья Романовна: есть примечание для оцинкованных труб - после сварки восстановить оцинкованный слой. это об этом? не моделируем. Даша убрать!
Note on B149: Анищенко Дарья Романовна: кОвер - поливочный кран в земле. Моделируем. Даша добавить
Note on B150: Анищенко Дарья Романовна: в обычно в пожарных шкафах, но есть и на АУПТ на патрубках, на сухотрубах, могут быть на сливных кранах Аупт для 50 диаметров на пож рукав
Note on B151: Анищенко Дарья Романовна: может быть, но пока нет
Note on B152: Анищенко Дарья Романовна: по АТР порошковый, пока нет воздушно-пенного
Note on B155: Анищенко Дарья Романовна: не к вк
Note on B156: Анищенко Дарья Романовна: подозреваю бассейн? пока нет.
Note on B157: Анищенко Дарья Романовна: не к вк
Note on B162: null: Такие вещи идут вместе с прибором?
Note on B167: null: Вместе с прибором?
Note on B227: null: Просто хороший код
Note on B249: null: А это не те моноблоки которые на кровлях стоят и еще и вентиляцию обслуживают?
Note on B261: Анищенко Дарья Романовна: в МОПах, тип не уточняем - дизайн проект иди ар
Note on B262: Анищенко Дарья Романовна: в МОПах, тип не уточняем - дизайн проект иди ар
Note on B263: Анищенко Дарья Романовна: в МОПах, тип не уточняем - дизайн проект иди ар
Note on B264: Анищенко Дарья Романовна: в МОПах, тип не уточняем - дизайн проект иди ар
Note on B265: Анищенко Дарья Романовна: в МОПах, тип не уточняем - дизайн проект иди ар. Указать точные позиции
Note on B267: Анищенко Дарья Романовна: бывает по-всякому, может быть и под потолком. Уточнить
Note on B268: Анищенко Дарья Романовна: немоделируются, но в спеке есть. Сальники на выпусках у нвк, гильзы разные дл ВК1 и ВК2 (цилиндры из минваты), кол-во стояков*кол-во этажей*0.3 (толщина плиты) - примерно длину материала. Даша добавить!
Note on B271: Анищенко Дарья Романовна: сололифт? вило дрейн
Note on B272: Анищенко Дарья Романовна: уточнить краны
Note on B273: Анищенко Дарья Романовна: заложены в семейству по количеству приборов
Note on B275: Анищенко Дарья Романовна: ==дренажного обычному
Note on B277: Анищенко Дарья Романовна: могут быть на невентилируемых стояках (но не у коммерции)
Note on B280: Анищенко Дарья Романовна: дизайн-проект???
Note on B281: Анищенко Дарья Романовна: вообще нет, очень редко бывают
Note on B283: Анищенко Дарья Романовна: на канализации нет, уточнить
Note on B284: Анищенко Дарья Романовна: дизайн-проект
Note on B286: Анищенко Дарья Романовна: дизайн-проект
Note on B287: Анищенко Дарья Романовна: ???? уточнить что это
Note on B288: Анищенко Дарья Романовна: для дренажных насосов, в комплекте насоса, Даша уточнить
Note on B290: Анищенко Дарья Романовна: уточнить для ВК2 ли это, могут быть задвижки
Note on B291: Анищенко Дарья Романовна: не используется
Note on B292: Анищенко Дарья Романовна: прочистка == с тройником 45 и заглушкой, уточнить что имеет ввиду ПТО
Note on B293: Анищенко Дарья Романовна: аналогично
Note on B294: Анищенко Дарья Романовна: см. лючки выше
Note on B296: Анищенко Дарья Романовна: индивидуально для объекта
Note on B298: Анищенко Дарья Романовна: нет окраски канализации
Note on B299: Анищенко Дарья Романовна: нет окраски
Note on B300: Анищенко Дарья Романовна: уточнить что подразумевается
Note on B301: Анищенко Дарья Романовна: ???
Note on B302: Анищенко Дарья Романовна: дизайн-проект
Note on B303: Анищенко Дарья Романовна: ==душевому поддону?
Note on B304: Анищенко Дарья Романовна: что для канализации подразумевается?
Note on B305: Анищенко Дарья Романовна: у сололифтов датчики есть, но они в комплекте
Note on B306: Анищенко Дарья Романовна: аналогично сололифт
Note on B307: Анищенко Дарья Романовна: дизайн-проект
Note on B309: Анищенко Дарья Романовна: нет на канализации
Note on B310: Анищенко Дарья Романовна: зависит от объекта, возможно будет
Note on B313: Анищенко Дарья Романовна: чтобы везде был насос в комплекте со всем!)
Note on B319: Анищенко Дарья Романовна: писали
Note on B320: Анищенко Дарья Романовна: на пластике через перекрытие
Note on B321: Анищенко Дарья Романовна: в семействе
Note on B330: Анищенко Дарья Романовна: Шкаф закладывается в специйфикацию но не модлится, но управление в СС, нужен для дренажных насосах ИТП. Даша включить
Note on B336: Анищенко Дарья Романовна: это к АР
Note on B339: Анищенко Дарья Романовна: == спринклеры. Есть дренчарное, спринклерное, трв, газовое и т.д. используем спринклеры
Note on B341: Анищенко Дарья Романовна: уточнить внутреннее и квартирное
Note on B350: null: Подобные узлы берем вместе с самой заслонкой?
Note on B351: null: Нужно ли нам секции каркасных установок специфицировать? Предлагаю все в вытяжной или приточный или если появятся в приточно-вытяжной
Note on B358: null: Какой установки?
Note on B368: null: Нужно ли нам секции каркасных установок специфицировать? Предлагаю все в вытяжной или приточный или если появятся в приточно-вытяжной
Note on B377: null: Это будет воздуховодом
Note on B379: null: Все подобные моменты уходят в дефлекторы
Note on B384: null: Это тоже пойдет в воздуховоды?
Note on B397: null: Какого вентилятора?
Note on B399: null: Это дроссель?
Note on B400: null: Какого клапана?
Note on B401: null: Что за клапан? На вентиляцию, на трубы?
Note on B404: null: Все диффузоры и дефлекторы идут в монтаж диффузора
Note on B408: null: Все решетки идут в монтаж решетки
Note on B410: null: Все решетки идут в монтаж решетки
Note on B411: null: Все решетки идут в монтаж решетки
Note on B412: null: Не будет моделироваться кроме как в составе фанкойла-кондея?
Note on B415: null: Это в разделе отопления?
Note on B422: null: А это клапан на трубы или на воздуховоды?
Note on B423: null: Каких элементов? Это фасонные элементы?
Note on B427: null: Мы не специфицируем переходы воздуховодов
Note on B428: null: Какого устройства?
Note on B429: null: У нас уже есть внутренний и наружный блок отдельно и в модели они будут отдельно

## Вопр и комм к отделу ПТО
Кодификатор | Наименование | Единицы | Вопрос/Комментарий
г02.10.01 | Горячее и холодное водоснабжение
г02.10.01.01 | Монтаж водомерного узла | комплект | Общедомовой водомерный узел специфицируется наружными сетями. Иногда отдел ВК проектирует водомерные узлы к отдельностоящим зданиям, но они состоят из множества элементов и мы не можем его выделить как отдельную работу.
г02.10.01.03 | Монтаж насосной станции хозяйственно-питьевой | комплект | Иногда бывают станции совмещенного пользования, прошу добавить работу по такому варианту
г02.10.01.04 | Монтаж насосной станции противопожарного водопровода | комплект
г02.10.01.100 | Монтаж счетчика | комплект | У наст только импульсные на ВК и они есть отдельными работами для хвс и гвс Можно ли эту позицию удалить?
г02.10.01.103 | Установка смесителя на ванную с душевой лейкой, гибким шлангом | квартира | Эти позиции выдаются в рамках дизайн-проекта, который отрабатывается в AutoCAD. Мы выдавать не сможем
г02.10.01.141 | Монтаж гарнитуры для душа с держателем | шт.
г02.10.01.155 | Монтаж водорозетки | шт.
г02.10.01.164 | Монтаж биде | шт.
г02.10.01.26 | Установка и подключение полотенцесушителя | шт.
г02.10.01.30 | Установка экрана под ванну | шт.
г02.10.01.124 | Монтаж душирующего устройства | шт.
г02.10.01.104 | Монтаж патрубков | шт. | Существуют патрубки на АПТ и на ХВС. В основном на АПТ. Здесь учитывать и АПТ и ХВС?
г02.10.01.106 | Окраска | м² | Окраска и грунтовка только у систем АПТ. Включать ли окраску АПТ в данную работу
г02.10.01.168 | Грунтовка | м²
г02.10.01.110 | Устройство термостатических элементов | шт. | Прошу уточнить, что за элементы подразумеваются в данных работах?
г02.10.01.111 | Монтаж вакуумной насадки | шт.
г02.10.01.117 | Установка закладных и отборных устройств для приборов измерения давления | шт.
г02.10.01.118 | Монтаж манжета | шт.
г02.10.01.134 | Монтаж трансформатора | шт.
г02.10.01.145 | Монтаж преобразователя давления | шт.
г02.10.01.159 | Монтаж электропривода | шт.
г02.10.01.165 | Монтаж пульта | шт.
г02.10.01.186 | Монтаж донного слива | шт.
г02.10.01.98 | Монтаж решетки | м²
г02.10.02.174 | Монтаж разделителя дорожек | м
г02.10.02.75 | Монтаж анкера | шт.
г02.10.01.114 | Монтаж установки ультрафиолетовой обработки воды | шт. | Возможно воодоочистка, в жилье не применяется
г02.10.01.130 | Монтаж переливной емкости | шт.
г02.10.01.131 | Монтаж миксера | шт.
г02.10.01.163 | Монтаж хим. реагентов | комплект
г02.10.01.180 | Монтаж системы контроля качества воды и дозации химреагентов | комплект
г02.10.01.200 | Монтаж УФ установки | шт.
г02.10.01.210 | Монтаж емкости для хим. реагентов | шт.
г02.10.01.212 | Монтаж полиуретановой емкости для химреагентов | шт.
г02.10.01.221 | Монтаж охладителя проб | шт.
г02.10.01.31 | Монтаж ручной лопатки для мешания химреагентов | шт.
г02.10.01.125 | Укладка шланга | шт. | Прошу уточнить, что подразумевается под шлангами. Трубы в стяжке ВК прокладывают, но не уверена что мы сможем их отдельно вытянуть
г02.10.01.136 | Монтаж дренажного насоса | шт. | Дренажные насосы устанавливаются на системы канализации и водоотведения. Возможно ли удалить позицию?
г02.10.01.139 | Монтаж установки повышения давления | комплект | Прошу уточнить, имеется ли ввиду жокей-насос? Обычно выдается в комплекте насосная установка, жокей и мембранные баки. Стоит ли их отдельной работой указывать?
г02.10.01.35 | Монтаж мембранного бака | комплект | Мембранный бак входит в комплект установки
г02.10.01.140 | Монтаж гибкой сантехнической подводки | шт. | Гибкая подводка поставляется в комплекте со смесителями. Необходимо ли указывать отдельно данную позицию?
г02.10.01.146 | Установка монтажной вставки | шт. | Ставится на вводах в здание наружными сетями (и специфицируется ими же)
г02.10.01.151 | Монтаж коллекторного узла | комплект | Прошу уточнить что конкретно подразумевается под этими двумя позициями
г02.10.01.87 | Монтаж коллектора | шт.
г02.10.01.16 | Прокладка трубопроводов водогазопроводных с устройством фасонных частей, креплений, опор и гильз | м | Эти трубы относятся только к АПТ
г02.10.01.170 | Монтаж теплового экрана | шт. | Прошу уточнить, относится ли эта работа к оросителям и системам АПТ
г02.10.01.174 | Монтаж панели управления переливом | шт. | Не используем
г02.10.01.176 | Монтаж дренажа переливного лотка | шт.
г02.10.01.183 | Монтаж всасывающей гибкой арматуры | шт.
г02.10.01.192 | Монтаж лестницы | шт.
г02.10.01.193 | Монтаж опорного профиля решетки | м
г02.10.01.197 | Монтаж ручного пылесоса | шт.
г02.10.01.218 | Монтаж термостатического смесителя | шт.
г02.10.01.43 | Монтаж вертикального многоступенчатого центробежного насоса | шт.
г02.10.01.156 | Монтаж водонагревателя | шт.
г02.10.01.181 | Монтаж выключателя поплавкового | шт. | Он обычно идет в комплекте с дренажным насосом (системы канализации) и отдельно не указывается в спецификации. Можно ли не включать?
г02.10.01.189 | Монтаж форсунки | шт. | Возможно это относится к отоплению
г02.10.01.199 | Монтаж теплообменника | шт.
г02.10.01.208 | Монтаж компрессора низкого давления | шт.
г02.10.01.126 | Монтаж термометра | шт.
г02.10.01.38 | Монтаж воздухоотводчика поплавкового | шт.
г02.10.01.62 | Монтаж термосопротивления | шт.
г02.10.01.211 | Монтаж сигнализатора давления | шт. | Это или из канализации, или стоит уточнить что подразумевается
г02.10.01.217 | Монтаж траверсы с закладными | шт. | Закладывает просто как металл в кг, отдельно не выдадим
г02.10.01.220 | Установка насоса | шт. | Прошу уточнить какой насос
г02.10.01.24 | Монтаж огнетушителя воздушно-пенного | шт. | Элемент противопожарной защиты, точно ли относится к водоснабжению? Выдаем только те, что идут в комплекте со шкафами пожаротушения. Обычно порошковые
г02.10.01.95 | Монтаж огнетушителя порошкового | шт.
г02.10.01.04 | Монтаж насосной станции противопожарного водопровода | комплект | Это системы пожаротушения
г02.10.01.23 | Монтаж пожарных рукавов | комплект
г02.10.01.21 | Монтаж пожарного шкафа | шт.
г02.10.01.23 | Монтаж пожарных рукавов | комплект
г02.10.01.95 | Монтаж огнетушителя порошкового | шт.
г02.10.01.96 | Монтаж рукава пожарного | шт.
г02.10.01.97 | Монтаж ствола пожарного | шт.
г02.10.01.51 | Монтаж оросителя спринклерного универсального | шт.
г02.10.01.93 | Монтаж головки соеденительной муфтовой | шт.
г02.10.01.71 | Монтаж пожарного крана | шт.
г02.10.01.32 | Установка лючков | шт. | Лючки моделируются в разделе АР, ВК только отверстия выдает
г02.10.01.34 | Монтаж резинового компенсатора | шт. | Прошу уточнить, имеется ли ввиду здесь манжета, которая устанавливается на напорные канализационные системы?
г02.10.01.11 | Монтаж манометра показывающего | шт. | Прошу уточнить разницу в манометрах
г02.10.01.40 | Монтаж манометра | шт.
г02.10.01.41 | Монтаж клапана | шт. | Прошу уточнить какие клапаны имеются ввиду
г02.10.01.45 | Монтаж крана | шт. | Прошу уточнить какие краны имеются ввиду
г02.10.01.50 | Монтаж сигнализатора потока жидкости | шт. | Это из АПТ
г02.10.01.55 | Гидравлические испытания | комплекс | Не можем добавить испытания и пусконаладочные работы
г02.10.01.70 | Пусконаладочные работы | комплекс
г02.10.01.58 | Монтаж устройства внутреннего пожаротушения | комплект | Прошу уточнить в чем разница и какие работы использовать. Кроме этого, внутреннее пожаротушение - возможно относится к другой главе
г02.12.03 | Монтаж устройства внутриквартирного пожаротушения | шт.
г02.10.01.59 | Монтаж корзины настенной для пожарного рукава с кронштейном | шт. | Прошу уточнить, что имеется ввиду, можем выдать только корзину внутри шкафа, в квартире не выдаем. Этот элемент относится к системам противопожарной защиты
г02.10.01.61 | Монтаж сливного крана | шт. | Сливные (спускные) краны отдельно не выделяем, т.к. эти те же шаровые краны.
г02.10.01.63 | Монтаж фильтра | шт. | Любых фильтров? у ВК есть сетчатые
г02.10.01.67 | Монтаж задвижки | шт. | Любые задвижки?
г02.10.01.68 | Монтаж виброопоры | шт. | У нас виброопоры только под насосные
г02.10.01.60 | Монтаж автоматического воздухоотводчика | шт. | Дубляж, какой код берем?
г02.10.01.73 | Монтаж воздухоотводчика автоматического | шт.
г02.10.01.06 | Монтаж бака расширительного | шт. | Дубляж, какой код берем?
г02.10.01.76 | Монтаж гидроаккумуляторного бака | шт.
г02.10.01.68 | Монтаж виброопоры | шт. | Дубляж, какой код берем?
г02.10.01.05 | Устройство виброопоры под насосную станцию | шт.
г02.10.01.88 | Покрытие трубопроводов самоклеющим алюминием | м² | Не совсем понятно что это, но если про восстановление слоя оцинковки - такое не моделируем
#N/A
г02.10.02 | Отопление | 0
г02.10.02.105 | Монтаж терморегулирующего клапана | шт. | Это идет в составе прибора и получает тот же код?
г02.10.02.106 | Монтаж фланца стального приварного | шт. | Не специфицируется
г02.10.02.108 | Монтаж отвода крутоизогнутого | шт. | Не специфицируется
г02.10.02.109 | Монтаж задвижки чугунной с обрезиненным клином фланцевой | шт. | Можно пренести к остальным задвижкам?
г02.10.02.110 | Монтаж перехода концентрического | шт. | Не специфицируется
г02.10.02.115 | Монтаж закладной конструкции установки термометра | шт. | Мы можем все датчики в одну позицию свести? По большей части в модели отдельно не будет, максимум ИТП
г02.10.02.119 | Монтаж комплекта установки теплосчётчиков | комплект | Мы можем все датчики в одну позицию свести? По большей части в модели отдельно не будет, максимум ИТП
г02.10.02.125 | Устройство пароизоляции | м² | Куда эта изоляция в разделе отопление?
г02.10.02.134 | Монтаж тройника | шт. | Не специфицируется
г02.10.02.14 | Монтаж теплосчетчика | шт. | Мы можем все датчики в одну позицию свести? По большей части в модели отдельно не будет, максимум ИТП
г02.10.02.143 | Монтаж узла нижнего подключения | шт. | Это идет в составе прибора и получает тот же код?
г02.10.02.148 | Монтаж шкафа распределительного | шт. | Это же коллекторный шкаф? Дублирование позиции
г02.10.02.150 | Монтаж клапана | шт. | Что за клапан?
г02.10.02.154 | Монтаж защитного экрана радиатора | шт. | Это идет в составе прибора и получает тот же код?
г02.10.02.156 | Монтаж ленты армированной | м | Не будет в модели
г02.10.02.157 | Монтаж соединителя | шт. | Не специфицируется
г02.10.02.158 | Монтаж узла подключения конвектора | комплект | Это идет в составе конвектора и получает тот же код?
г02.10.02.160 | Монтаж термоманометра | шт. | Мы можем все датчики в одну позицию свести? По большей части в модели отдельно не будет, максимум ИТП
г02.10.02.161 | Монтаж комплекта подключения для терморегулятора | шт. | Не будет в модели
г02.10.02.164 | Монтаж комплекта температурного регулирования | шт. | Это узел регулирования?
г02.10.02.170 | Устройство блока управления воздушно-тепловой завесы | шт. | Не будет в модели
г02.10.02.180 | Укладка пленки с креплениями под водяной пол | м² | Не будет в модели
г02.10.02.181 | Укладка отстенной изоляции под водяной пол | м | Не будет в модели
г02.10.02.25 | Монтаж термометра | шт. | Мы можем все датчики в одну позицию свести? По большей части в модели отдельно не будет, максимум ИТП
г02.10.02.32 | Монтаж регулятора перепада давления | шт. | Мы можем все датчики в одну позицию свести? По большей части в модели отдельно не будет, максимум ИТП
г02.10.02.35 | Демонтаж/монтаж радиаторов отопления | шт. | У нас есть позиция монтажа радиаторов. Или это перенос подразумевается?
г02.10.02.36 | Отопление | комплект | Что это за позиция?
г02.10.02.44 | Монтаж ленты демпферной | м | Не будет в модели
г02.10.02.48 | Монтаж манометра технического общего назначения | шт. | Мы можем все датчики в одну позицию свести? По большей части в модели отдельно не будет, максимум ИТП
г02.10.02.53 | Монтаж вентиля радиаторного регулировочного | шт. | Эти вентили идут вместе радиатором получая его же код?
г02.10.02.56 | Монтаж вентиля | шт. | Что за вентиль?
г02.10.02.57 | Монтаж радиаторного распределителя | шт. | Это идет в составе прибора и получает тот же код?
г02.10.02.70 | Монтаж моноблока | шт. | Что за моноблок? Подразумевается крышная вентустановка установка с воздухонагревом?
г02.10.02.72 | Монтаж термопреобразователя | шт. | Мы можем все датчики в одну позицию свести? По большей части в модели отдельно не будет, максимум ИТП
г02.10.02.77 | Монтаж комплекта монтажных частей для счетчика | комплект | Не будет в модели
г02.10.02.86 | Монтаж радиатора биметаллический с боковым расположением присоединительных патрубков в комплекте с настенными кронштейнами крепления, клапаном терморе | шт. | У нас есть позиция монтажа радиаторов
#N/A
г02.10.03 | Канализация | 0
г02.10.03.01 | Установка и подключение раковины | шт. | Прошу уточнить в чем разница работ. Со стороны ВК разницы в элементах нет
г02.10.03.03 | Установка умывальника со сливной арматурой | комплект
г02.10.03.02 | Установка и подключение унитаза | шт. | Прошу уточнить в чем разница работ. Со стороны ВК разницы в элементах нет
г02.10.03.06 | Установка унитаза со сливным бачком со сливной арматурой | комплект
г02.10.03.05 | Монтаж душевого поддона в комплекте со сливной арматурой | комплект | Прошу уточнить в чем разница работ. Со стороны ВК разницы в элементах нет. Возможно уголок - дизайн-проект?
г02.10.03.65 | Монтаж душевого уголка с поддоном | шт.
г02.10.03.09 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб с устройством фасонных частей | м | не сможем выделить по стенам они или под потолком
г02.10.03.16 | Монтаж насосной установки | шт. | имеются ввиду Солооифт и wilo drain?
г02.10.03.17 | Монтаж крана | шт. | Аналогичный вопрос как водоснабжению - что за краны? любые кроме указанных в разделе?
г02.10.03.22 | Демонтаж сантехники с трубопроводами и отключением | шт. | Не моделируем, не указываем в спецификации
г02.10.03.24 | Гидравлические испытания | комплекс
г02.10.03.26 | Пусконаладочные работы | комплекс
г02.10.03.29 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | Дизайн-проект, аналогично только в автокаде
г02.10.03.35 | Установка ванны в комплекте с душевой лейкой, гибким шлангом, смесителем и сифоном | шт.
г02.10.03.38 | Монтаж машины стиральной | шт.
г02.10.03.62 | Монтаж писсуара | шт.
г02.10.03.69 | Монтаж душевой кабины отдельностоящей | шт.
г02.10.03.32 | Монтаж компенсационной муфты | шт. | Прошу уточнить, что здесь имеется ввиду. На канализации такое не используется
г02.10.03.39 | Монтаж угольника установочного | шт. | Прошу уточнить что подразумевается
г02.10.03.60 | Монтаж соединителя | шт.
г02.10.03.61 | Прокладка трубы | шт.
г02.10.03.41 | Монтаж поплавкового выключателя с кабелем | шт. | Прошу уточнить что это, т.к. если это для дренажного насоса - он всегда в комплекте с насосом (даже на ливневке) и отдельно не закладывается
г02.10.03.46 | Монтаж шарового обратного клапана (чугун) с винтом для удаления воздуха | шт. | Не используем
г02.10.03.47 | Прочистка чугунная | шт. | Для отдела ВК прочистка - тройника 45 с заглушкой. Что имеется ввиду под этими позициями?
г02.10.03.48 | Монтаж прочистки полипропиленовой | шт.
г02.10.03.49 | Монтаж лючка для прочистки | шт. | Аналогично лючкам из водоснабжения -АР
г02.10.03.55 | Окраска | м² | Канализацию не красят
г02.10.03.56 | Окраска | кг
г02.10.03.66 | Монтаж патрубка | шт. | Что подразуемвается? Патрубок используется для подключения воды к пожарной машине.
г02.10.03.67 | Монтаж устройства аварийной сигнализации | шт. | Что подразуемвается? датчики есть у насосных установок типа сололифт - но он в комплекте
г02.10.03.68 | Монтаж датчика уровня | шт.
г02.10.03.71 | Монтаж редуктора давления | шт. | На канализации такое не используются
#N/A
#N/A
г02.10.04 | Водосток (ливневка) | 0
г02.10.04.02 | Установка и подключение дренажного погружного насоса, с накидной гайкой и с поплавками в комплекте с запорной арматурой | шт. | Предлагаем и в хоз быт канализации указать аналогичный состав, т.к. так они и поставляются и не выделять поплавки и всякие датчики отдельно
г02.10.04.20 | Устройство погружного канализационного насоса | комплект | Это то же, что и г02.10.04.02, какой брать код
г02.10.04.17 | Гидравлические испытания | комплект | Не сможем указать
г02.10.04.18 | Пусконаладочные работы | комплекс
г02.10.04.23 | Монтаж поплавкового выключателя | шт. | Аналогичные вопросы, как в канализации
г02.10.04.24 | Монтаж патрубка | шт.
г02.10.04.29 | Монтаж водоотводного лотка | шт. | Водоотводные лотки в разделе АР
#N/A
#N/A
г02.12 | Системы пожаротушения (водяное, газовое, порошковое) | 0
г02.12.01 | Спринклерное пожаротушение | шт. | Прошу уточнить, в чем отличие от работы г02.10.01.51
г02.12.02 | Монтаж шкафа пожарного | шт. | Сюда указывать и В2 и АПТ? или в чем отличие от г02.10.01.21
г02.12.03 | Монтаж устройства внутриквартирного пожаротушения | шт. | Прошу уточнить в чем отличи от работы г02.10.01.58
#N/A
#N/A
#N/A
г02.13.105 | Монтаж привода воздушной заслонки | шт. | Подобные моменты
г02.13.106 | Монтаж промежуточной секции | шт. | Нужны ли нам отдельно секции или мы все направляем в общие коды установок?
г02.13.127 | Монтаж установки | шт. | У нас есть отдельно приточная и вытяжная установка. Что здесь?
г02.13.150 | Установка вентилятора общеобменной вентиляции секционных установок с центробежным вентилятором | шт. | Нужны ли нам отдельно секции или мы все направляем в общие коды установок?
г02.13.166 | Монтаж входного коллектора | шт. | В модели это все равно пойдет как воздуховод
г02.13.168 | Монтаж сопла | шт. | Все диффузоры и решетки идут в позиции монтаж диффузора и решетки
г02.13.175 | Прокладка короба с крышками и фасонными элементами | м | В модели это все равно пойдет как воздуховод
г02.13.31 | Установка вентилятора | комплект | Что за вентилятор?
г02.13.33 | Монтаж заслонки регулирующей | шт. | Это дроссель клапан? Если да то дублирование
г02.13.36 | Монтаж клапана | шт. | Что за клапан, воздушный или на трубу?
г02.13.37 | Монтаж клапана балансировочного | шт. | Это на трубу?
г02.13.42 | Монтаж дефлектора вентиляционного | шт. | Все диффузоры и решетки идут в позиции монтаж диффузора и решетки
г02.13.48 | Монтаж сетки | м² | Все диффузоры и решетки идут в позиции монтаж диффузора и решетки
г02.13.54 | Монтаж решетки переточной | шт. | Все диффузоры и решетки идут в позиции монтаж диффузора и решетки
г02.13.55 | Монтаж решетки декоративной | шт. | Все диффузоры и решетки идут в позиции монтаж диффузора и решетки
г02.13.56 | Монтаж поддона дренажного | шт.
г02.13.60 | Монтаж узла регулирования завесой | шт. | Это не должно быть в разделе отопления?
г02.13.68 | Монтаж клапана обратного | шт. | Что за клапан, воздушный или на трубу?
г02.13.71 | Монтаж элементов из стали | м² | Что за элементы?
г02.13.86 | Монтаж перехода с прямоугольного на круглое сечение | шт.
г02.13.92 | Монтаж воздухораспределительного устройства | шт. | Все диффузоры и решетки идут в позиции монтаж диффузора и решетки
г02.13.94 | Монтаж сплит-системы | комплект | У нас же есть отдельно наружный и внутренний блок?
Note on B96: Анищенко Дарья Романовна: да, для системы Т4 наверху (есть у ОВ) и в АПТ
Note on B98: Анищенко Дарья Романовна: Даша, Включить!

## Задачи для BIM-спецов
Кодификатор | Наименование | Задача
г02.10.01.05 | Устройство виброопоры под насосную станцию | Заложить в насосные станции 8 немоделируемых виброопор со свободными параметрами описания спеки, т.к. производитель и марка будут заложены под конкретный объект
г02.10.01.69 | Монтаж вибровставки | Заложить в насосные станции по числу отводов труб - обычно 4

## MR
Функция | Группа | Раздел | Вариант исполнения | Составной компонент | Код | Фун | Груп | Разд | Вар | Комп
Внутренние инженерные системы |  |  |  |  | ИС | ИС
| Зоны обслуживания |  |  |  | ИС.ЗО | ИС | ЗО
|  | Зоны обслуживания |  |  | ИС.ЗО.1 | ИС | ЗО | 1
|  |  | Зона обслуживания |  | ИС.ЗО.1.1 | ИС | ЗО | 1 | 1
| Трубопроводные системы |  |  |  | ИС.ТС | ИС | ТС
|  | Трубы |  |  | ИС.ТС.1 | ИС | ТС | 1
|  |  | Трубопровод водогазопроводный |  | ИС.ТС.1.1 | ИС | ТС | 1 | 1
|  |  | Трубопровод из металлопластиковых труб |  | ИС.ТС.1.2 | ИС | ТС | 1 | 2
|  |  | Трубопровод из сшитого полиэтилена |  | ИС.ТС.1.3 | ИС | ТС | 1 | 3
|  |  | Трубопровод стальной электросварной |  | ИС.ТС.1.4 | ИС | ТС | 1 | 4
|  |  | Трубопровод стальной электросварной оцинкованный |  | ИС.ТС.1.5 | ИС | ТС | 1 | 5
|  |  | Трубопровод электросварной |  | ИС.ТС.1.6 | ИС | ТС | 1 | 6
|  |  | Трубопроводы гибкие |  | ИС.ТС.1.7 | ИС | ТС | 1 | 7
|  |  | Трубопроводы из чугунных труб |  | ИС.ТС.1.8 | ИС | ТС | 1 | 8
|  |  | Трубопроводы медные |  | ИС.ТС.1.9 | ИС | ТС | 1 | 9
|  |  | Трубопроводы ПНД |  | ИС.ТС.1.10 | ИС | ТС | 1 | 10
|  |  | Трубопроводы полипропиленовые |  | ИС.ТС.1.11 | ИС | ТС | 1 | 11
|  |  | Трубы ПВХ |  | ИС.ТС.1.12 | ИС | ТС | 1 | 12
|  |  | Трубы ПВХ раструбные |  | ИС.ТС.1.13 | ИС | ТС | 1 | 13
|  |  | Труба металлополимерная |  | ИС.ТС.1.14 | ИС | ТС | 1 | 14
|  | Соединительные детали трубопроводов |  |  | ИС.ТС.2 | ИС | ТС | 2
|  |  | Заглушка |  | ИС.ТС.2.1 | ИС | ТС | 2 | 1
|  |  | Крестовина |  | ИС.ТС.2.2 | ИС | ТС | 2 | 2
|  |  | Отвод |  | ИС.ТС.2.3 | ИС | ТС | 2 | 3
|  |  | Переход |  | ИС.ТС.2.4 | ИС | ТС | 2 | 4
|  |  |  | Переход пластиковый | ИС.ТС.2.4.1 | ИС | ТС | 2 | 4 | 1
|  |  | Ревизия |  | ИС.ТС.2.5 | ИС | ТС | 2 | 5
|  |  |  | Ревизия полипропиленовая | ИС.ТС.2.5.1 | ИС | ТС | 2 | 5 | 1
|  |  | Тройник |  | ИС.ТС.2.6 | ИС | ТС | 2 | 6
|  |  |  | Тройник чугунный | ИС.ТС.2.6.1 | ИС | ТС | 2 | 6 | 1
|  | Арматура трубопроводов |  |  | ИС.ТС.3 | ИС | ТС | 3
|  |  | Вентиль |  | ИС.ТС.3.1 | ИС | ТС | 3 | 1
|  |  | Вибровставки для насосной станции |  | ИС.ТС.3.2 | ИС | ТС | 3 | 2
|  |  | Виброопоры для насосной станции |  | ИС.ТС.3.3 | ИС | ТС | 3 | 3
|  |  | Неподвижные опоры |  | ИС.ТС.3.4 | ИС | ТС | 3 | 4
|  |  | Воздухоотводчик |  | ИС.ТС.3.5 | ИС | ТС | 3 | 5
|  |  |  | Воздухоотводчик автоматический | ИС.ТС.3.6.1 | ИС | ТС | 3 | 6 | 1
|  |  | Головка соединительная муфтовая |  | ИС.ТС.3.7 | ИС | ТС | 3 | 7
|  |  | Задвижка |  | ИС.ТС.3.8 | ИС | ТС | 3 | 8
|  |  |  | Задвижка латунная | ИС.ТС.3.9.1 | ИС | ТС | 3 | 9 | 1
|  |  |  | Задвижка чугунная | ИС.ТС.3.9.2 | ИС | ТС | 3 | 9 | 2
|  |  | Затвор |  | ИС.ТС.3.10 | ИС | ТС | 3 | 10
|  |  |  | Затвор дисковый поворотный | ИС.ТС.3.11.1 | ИС | ТС | 3 | 11 | 1
|  |  | Клапан |  | ИС.ТС.3.12 | ИС | ТС | 3 | 12
|  |  |  | Клапан воздушный | ИС.ТС.3.12.1 | ИС | ТС | 3 | 12 | 1
|  |  |  | Клапан обратный | ИС.ТС.3.12.2 | ИС | ТС | 3 | 12 | 2
|  |  |  | Клапан балансировочный автоматический | ИС.ТС.3.12.3 | ИС | ТС | 3 | 12 | 3
|  |  |  | Клапан балансировочный ручной | ИС.ТС.3.12.4 | ИС | ТС | 3 | 12 | 4
|  |  |  | Клапан термостатический балансировочный | ИС.ТС.3.12.5 | ИС | ТС | 3 | 12 | 5
|  |  |  | Клапан шаровый обратный чугуннный с винтом для удаления воздуха | ИС.ТС.3.12.6 | ИС | ТС | 3 | 12 | 6
|  |  |  | Запорный | ИС.ТС.3.12.7 | ИС | ТС | 3 | 12 | 7
|  |  |  | Запорно-измерительный | ИС.ТС.3.12.8 | ИС | ТС | 3 | 12 | 8
|  |  |  | Регулятор перепада давления | ИС.ТС.3.12.9 | ИС | ТС | 3 | 12 | 9
|  |  | Компенсатор |  | ИС.ТС.3.15 | ИС | ТС | 3 | 15
|  |  |  | Компенсатор резиновый | ИС.ТС.3.15.1 | ИС | ТС | 3 | 15 | 1
|  |  |  | Компенсатор сильфонный | ИС.ТС.3.15.2 | ИС | ТС | 3 | 15 | 2
|  |  |  | Виброкомпенсатор фланцевый | ИС.ТС.3.15.3 | ИС | ТС | 3 | 15 | 3
|  |  | Кран |  | ИС.ТС.3.16 | ИС | ТС | 3 | 16
|  |  |  | Кран шаровый | ИС.ТС.3.16.1 | ИС | ТС | 3 | 16 | 1
|  |  |  | Кран угловой | ИС.ТС.3.16.2 | ИС | ТС | 3 | 16 | 2
|  |  |  | Кран сливной | ИС.ТС.3.16.3 | ИС | ТС | 3 | 16 | 3
|  |  | Муфта |  | ИС.ТС.3.17 | ИС | ТС | 3 | 17
|  |  |  | Муфта компенсационная | ИС.ТС.3.17.1 | ИС | ТС | 3 | 17 | 1
|  |  | Надставной элемент |  | ИС.ТС.3.18 | ИС | ТС | 3 | 18
|  |  |  | Надставной элемент из ПП | ИС.ТС.3.18.1 | ИС | ТС | 3 | 18 | 1
|  |  | Подводка гибкая сантехническая |  | ИС.ТС.3.19 | ИС | ТС | 3 | 19
|  |  | Регулятор давления |  | ИС.ТС.3.20 | ИС | ТС | 3 | 20
|  |  | Редуктор давления |  | ИС.ТС.3.21 | ИС | ТС | 3 | 21
|  |  | Сигнализатор давления |  | ИС.ТС.3.22 | ИС | ТС | 3 | 22
|  |  | Сигнализатор потока жидкости |  | ИС.ТС.3.23 | ИС | ТС | 3 | 23
|  |  | Сифон |  | ИС.ТС.3.24 | ИС | ТС | 3 | 24
|  |  | Фильтр |  | ИС.ТС.3.25 | ИС | ТС | 3 | 25
|  | Изоляция трубопроводов |  |  | ИС.ТС.4 | ИС | ТС | 4
|  |  | Теплоизоляция |  | ИС.ТС.4.1 | ИС | ТС | 4 | 1
|  |  |  | Рулонная теплоизоляция | ИС.ТС.4.1.1 | ИС | ТС | 4 | 1 | 1
|  |  | Теплошумоизоляция |  | ИС.ТС.4.2 | ИС | ТС | 4 | 2
|  |  |  | Цилиндры теплошумоизоляционных из минеральной ваты | ИС.ТС.4.2.1 | ИС | ТС | 4 | 2 | 1
|  | Немоделируемые элементы |  |  | ИС.ТС.5 | ИС | ТС | 5
|  |  | Грунтовка |  | ИС.ТС.5.1 | ИС | ТС | 5 | 1
|  |  | Металл (траверсы с закладными) |  | ИС.ТС.5.2 | ИС | ТС | 5 | 2
|  |  | Окраска |  | ИС.ТС.5.3 | ИС | ТС | 5 | 3
|  |  | Опоры |  | ИС.ТС.5.4 | ИС | ТС | 5 | 4
|  |  | Сальники и гильзы для пропуска труб |  | ИС.ТС.5.5 | ИС | ТС | 5 | 5
|  |  | Сверление отверстий |  | ИС.ТС.5.6 | ИС | ТС | 5 | 6
|  |  | Устройство внутреннего/внутриквартирного пожаротушени |  | ИС.ТС.5.7 | ИС | ТС | 5 | 7
|  |  | Шкаф управления насосами |  | ИС.ТС.5.8 | ИС | ТС | 5 | 8
| Воздуховодные системы |  |  |  | ИС.ВС | ИС | ВС
|  | Прокладка воздуховодов |  |  | ИС.ВС.1 | ИС | ВС | 1
|  | Соединительные детали воздуховодов |  |  | ИС.ВС.2 | ИС | ВС | 2
|  | Арматура воздуховодов |  |  | ИС.ВС.3 | ИС | ВС | 3
|  |  | Клапан нормально-закрытый |  | ИС.ВС.3.1 | ИС | ВС | 3 | 1
|  |  | Клапан нормально-открытый |  | ИС.ВС.3.2 | ИС | ВС | 3 | 2
|  |  | Дроссель-клапан |  | ИС.ВС.3.3 | ИС | ВС | 3 | 3
|  |  | Обратный клапан |  | ИС.ВС.3.4 | ИС | ВС | 3 | 4
|  |  | Клапан избыточного давления |  | ИС.ВС.3.5 | ИС | ВС | 3 | 5
|  |  | Адаптер воздуховода |  | ИС.ВС.3.6 | ИС | ВС | 3 | 6
|  | Воздухораспределители |  |  | ИС.ВС.4 | ИС | ВС | 4
|  |  | Решетки |  | ИС.ВС.4.1 | ИС | ВС | 4 | 1
|  |  | Диффузоры и дефлекторы |  | ИС.ВС.4.2 | ИС | ВС | 4 | 2
|  | Изоляция воздуховодов |  |  | ИС.ВС.5 | ИС | ВС | 5
|  |  | Теплозащита |  | ИС.ВС.5.1 | ИС | ВС | 5 | 1
|  |  | Огнезащита |  | ИС.ВС.5.2 | ИС | ВС | 5 | 2
|  |  | Теплоогнезащита |  | ИС.ВС.5.3 | ИС | ВС | 5 | 3
|  |  | Оболочка защитная для воздуховодов |  | ИС.ВС.5.4 | ИС | ВС | 5 | 4
| Электрические и слаботочные системы |  |  |  | ИС.ЭС | ИС | ЭС
|  | Кабелепроводные линии |  |  | ИС.ЭС.1 | ИС | ЭС | 1
|  |  | Кабельные лотки |  | ИС.ЭС.1.1 | ИС | ЭС | 1 | 1
|  |  | Короба |  | ИС.ЭС.1.2 | ИС | ЭС | 1 | 2
|  |  | Шинопроводы |  | ИС.ЭС.1.3 | ИС | ЭС | 1 | 3
|  | Кабели |  |  | ИС.ЭС.2 | ИС | ЭС | 2
|  | Щиты/Шкафы |  |  | ИС.ЭС.3 | ИС | ЭС | 3
|  | Электроустановочные изделия |  |  | ИС.ЭС.4 | ИС | ЭС | 4
|  | Изделия слаботочных систем |  |  | ИС.ЭС.5 | ИС | ЭС | 5
| Приборы и оборудование |  |  |  | ИС.ПО | ИС | ПО
|  | Приборы и оборудование ВК, Отопление |  |  | ИС.ПО.1 | ИС | ПО | 1
|  |  | Воздушно-тепловая завеса |  | ИС.ПО.1.1 | ИС | ПО | 1 | 1
|  |  | Агрегат воздушно-отопительный |  | ИС.ПО.1.2 | ИС | ПО | 1 | 2
|  |  | Бак |  | ИС.ПО.1.3 | ИС | ПО | 1 | 3
|  |  |  | Бак расширительный | ИС.ПО.1.4.1 | ИС | ПО | 1 | 4 | 1
|  |  | Душевой поддон |  | ИС.ПО.1.5 | ИС | ПО | 1 | 5
|  |  |  | Душевой поддон в комплекте со смывной арматурой | ИС.ПО.1.6.1 | ИС | ПО | 1 | 6 | 1
|  |  |  | Душевой уголок с поддоном | ИС.ПО.1.7.2 | ИС | ПО | 1 | 7 | 2
|  |  | Ковер чугунный |  | ИС.ПО.1.8 | ИС | ПО | 1 | 8
|  |  | Конвектор |  | ИС.ПО.1.9 | ИС | ПО | 1 | 9
|  |  |  | Внутрипольный конвектор | ИС.ПО.1.10.1 | ИС | ПО | 1 | 10 | 1
|  |  |  | Электрический конвектор | ИС.ПО.1.11.2 | ИС | ПО | 1 | 11 | 2
|  |  | Кровельные воронки |  | ИС.ПО.1.12 | ИС | ПО | 1 | 12
|  |  |  | Кровельная воронка с вертикальным выпуском и с электроподогревом | ИС.ПО.1.13.1 | ИС | ПО | 1 | 13 | 1
|  |  | Насос |  | ИС.ПО.1.14 | ИС | ПО | 1 | 14
|  |  |  | Насос дренажный | ИС.ПО.1.15.1 | ИС | ПО | 1 | 15 | 1
|  |  |  | Насос циркуляционный | ИС.ПО.1.15.2 | ИС | ПО | 1 | 15 | 2
|  |  | Насосная станция |  | ИС.ПО.1.17 | ИС | ПО | 1 | 17
|  |  |  | Насосная станция хозяйственно-питьевого водопровода | ИС.ПО.1.18.1 | ИС | ПО | 1 | 18 | 1
|  |  | Насосная установка |  | ИС.ПО.1.19 | ИС | ПО | 1 | 19
|  |  | Насосно-смесительный блок |  | ИС.ПО.1.20 | ИС | ПО | 1 | 20
|  |  | Патрубок |  | ИС.ПО.1.21 | ИС | ПО | 1 | 21
|  |  | Радиатор |  | ИС.ПО.1.22 | ИС | ПО | 1 | 22
|  |  | Регистр |  | ИС.ПО.1.23 | ИС | ПО | 1 | 23
|  |  | Раковина Умывальник со смывной арматурой |  | ИС.ПО.1.24 | ИС | ПО | 1 | 24
|  |  | Смеситель |  | ИС.ПО.1.25 | ИС | ПО | 1 | 25
|  |  |  | Смеситель для умывальника | ИС.ПО.1.26.1 | ИС | ПО | 1 | 26 | 1
|  |  |  | Смеситель ванно-душевой | ИС.ПО.1.27.2 | ИС | ПО | 1 | 27 | 2
|  |  | Типовая водомерная вставка |  | ИС.ПО.1.28 | ИС | ПО | 1 | 28
|  |  | Трап |  | ИС.ПО.1.29 | ИС | ПО | 1 | 29
|  |  | Узлы |  | ИС.ПО.1.30 | ИС | ПО | 1 | 30
|  |  |  | Узел распределительный | ИС.ПО.1.30.1 | ИС | ПО | 1 | 30 | 1
|  |  |  | Узел регулирования | ИС.ПО.1.30.2 | ИС | ПО | 1 | 30 | 2
|  |  |  | Узел учета | ИС.ПО.1.30.3 | ИС | ПО | 1 | 30 | 3
|  |  |  | Коллектор | ИС.ТС.3.30.4 | ИС | ТС | 3 | 30 | 4
|  |  |  | Коллекторный узел | ИС.ТС.3.30.5 | ИС | ТС | 3 | 30 | 5
|  |  |  | Смесительный узел | ИС.ТС.3.30.6 | ИС | ТС | 3 | 30 | 6
|  |  |  | Шкаф распределительный | ИС.ТС.3.30.7 | ИС | ТС | 3 | 30 | 7
|  |  |  | Шкаф коллекторный | ИС.ТС.3.30.8 | ИС | ТС | 3 | 30 | 8
|  |  | Унитаз Унитаз со сливным бачком и сливной арматурой |  | ИС.ПО.1.19 | ИС | ПО | 1 | 19
|  |  | Установка повышения давления |  | ИС.ПО.1.20 | ИС | ПО | 1 | 20
|  | Оборудование вентиляции кондиционирования и холодоснабжения |  |  | ИС.ВКХ.1 | ИС | ВКХ | 1
|  |  | Зонт |  | ИС.ВКХ.1.1 | ИС | ВКХ | 1 | 1
|  |  | Вентилятор крышный |  | ИС.ВКХ.1.2 | ИС | ВКХ | 1 | 2
|  |  | Вентилятор радиальный |  | ИС.ВКХ.1.3 | ИС | ВКХ | 1 | 3
|  |  | Вентилятор пристенный |  | ИС.ВКХ.1.4 | ИС | ВКХ | 1 | 4
|  |  | Приточная установка |  | ИС.ВКХ.1.5 | ИС | ВКХ | 1 | 5
|  |  | Вытяжная установка |  | ИС.ВКХ.1.6 | ИС | ВКХ | 1 | 6
|  |  | Блок компрессорно-конденсатный |  | ИС.ВКХ.1.7 | ИС | ВКХ | 1 | 7
|  |  | Вентилятор канальный |  | ИС.ВКХ.1.8 | ИС | ВКХ | 1 | 8
|  |  | Вентилятора общеобменной вентиляции радиальный на фундаменте |  | ИС.ВКХ.1.9 | ИС | ВКХ | 1 | 9
|  |  | Вентилятор бытовой |  | ИС.ВКХ.1.10 | ИС | ВКХ | 1 | 10
|  |  | Воздухонагреватель водяной |  | ИС.ВКХ.1.11 | ИС | ВКХ | 1 | 11
|  |  | Воздухонагреватель электрический |  | ИС.ВКХ.1.12 | ИС | ВКХ | 1 | 12
|  |  | Шумоглушитель |  | ИС.ВКХ.1.13 | ИС | ВКХ | 1 | 13
|  |  | Гибкая вставка |  | ИС.ВКХ.1.14 | ИС | ВКХ | 1 | 14
|  |  | Противодымная завеса |  | ИС.ВКХ.1.15 | ИС | ВКХ | 1 | 15
|  |  | Осушитель воздуха |  | ИС.ВКХ.1.16 | ИС | ВКХ | 1 | 16
|  |  | Увлажнитель воздуха |  | ИС.ВКХ.1.17 | ИС | ВКХ | 1 | 17
|  |  | Жироулавливатель |  | ИС.ВКХ.1.18 | ИС | ВКХ | 1 | 18
|  |  | Стакан монтажный |  | ИС.ВКХ.1.19 | ИС | ВКХ | 1 | 19
|  |  | Центральный кондиционер |  | ИС.ВКХ.1.20 | ИС | ВКХ | 1 | 20
|  |  | Помпа дренажная |  | ИС.ВКХ.1.21 | ИС | ВКХ | 1 | 21
|  |  | Блок наружный |  | ИС.ВКХ.1.22 | ИС | ВКХ | 1 | 22
|  |  | Блок внутренний |  | ИС.ВКХ.1.23 | ИС | ВКХ | 1 | 23
|  |  | Капельная воронка |  | ИС.ВКХ.1.24 | ИС | ВКХ | 1 | 24
|  |  | Согласователь |  | ИС.ВКХ.1.25 | ИС | ВКХ | 1 | 25
|  |  | Фанкойл |  | ИС.ВКХ.1.26 | ИС | ВКХ | 1 | 26
|  |  | Сифон |  | ИС.ВКХ.1.27 | ИС | ВКХ | 1 | 27
|  |  | Рефнеты |  | ИС.ВКХ.1.28 | ИС | ВКХ | 1 | 28
|  |  | Комплект защиты от осадков |  | ИС.ВКХ.1.29 | ИС | ВКХ | 1 | 29
|  | Электрооборудование |  |  | ИС.ПО.2 | ИС | ПО | 2
|  | Противопожарное оборудование |  |  | ИС.ПО.3 | ИС | ПО | 3
|  |  | Внутриквартирное пожаротушение Внутреннее пожаротушение |  | ИС.ПО.3.1 | ИС | ПО | 3 | 1
|  |  | Гидранты |  | ИС.ПО.3.2 | ИС | ПО | 3 | 2
|  |  | Корзина настенная для пожарного рукава с кронштейном |  | ИС.ПО.3.3 | ИС | ПО | 3 | 3
|  |  | Кран пожарный |  | ИС.ПО.3.4 | ИС | ПО | 3 | 4
|  |  | Муфта противопожарная |  | ИС.ПО.3.5 | ИС | ПО | 3 | 5
|  |  | Насосная станция пожарного водопровода |  | ИС.ПО.3.6 | ИС | ПО | 3 | 6
|  |  | Огнетушитель порошковый |  | ИС.ПО.3.7 | ИС | ПО | 3 | 7
|  |  | Ороситель спринклерный универсальный |  | ИС.ПО.3.8 | ИС | ПО | 3 | 8
|  |  | Рукав пожарный |  | ИС.ПО.3.9 | ИС | ПО | 3 | 9
|  |  | Ствол пожарный |  | ИС.ПО.3.10 | ИС | ПО | 3 | 10
|  |  | Тепловой экран |  | ИС.ПО.3.11 | ИС | ПО | 3 | 11
|  |  | Шкафы |  | ИС.ПО.3.12 | ИС | ПО | 3 | 12
| Приборы контроля и учёта |  |  |  | ИС.ПК | ИС | ПК
|  | Счетчики учета воды |  |  | ИС.ПК.1 | ИС | ПК | 1
|  |  | Счетчик горячей воды с импульсным выходом |  | ИС.ПК.1.1 | ИС | ПК | 1 | 1
|  |  | Счетчик холодной воды с импульсным выходом |  | ИС.ПК.1.2 | ИС | ПК | 1 | 2
Термоманометры
|  | Теплосчетчики |  |  | ИС.ПК.2 | ИС | ПК | 2
|  | Расходомеры |  |  | ИС.ПК.3 | ИС | ПК | 3
|  | Манометры |  |  | ИС.ПК.4 | ИС | ПК | 4
|  |  | Манометр показывающий |  | ИС.ПК.4.1 | ИС | ПК | 4 | 1
|  | Термометры |  |  | ИС.ПК.5 | ИС | ПК | 5
|  | Электросчетчики |  |  | ИС.ПК.6 | ИС | ПК | 6
| Молниезащита и заземление |  |  |  | ИС.МЗ | ИС | МЗ
|  | Молниезащита |  |  | ИС.МЗ.1 | ИС | МЗ | 1
|  | Заземление |  |  | ИС.МЗ.2 | ИС | МЗ | 2

## Сопоставление
№ п/п | Имя элемента | Код MR | Код А101
|  |  | Водоснабжение | Канализация | Ливневка | Отопление | Системы пожаротушения (водяное, газовое, порошковое) | Вентиляция и кондиционирование
1 | Трубопровод водогазопроводный | ИС.ТС.1.1 | г02.10.01.16 | г02.10.03.20 | г02.10.04.19 | г02.10.02.21 |  | г02.13.40
2 | Трубопровод из металлопластиковых труб | ИС.ТС.1.2 | г02.10.01.18
3 | Трубопровод из сшитого полиэтилена | ИС.ТС.1.3 | г02.10.01.19
4 | Трубопровод стальной электросварной | ИС.ТС.1.4 | г02.10.01.17 | г02.10.03.31 | г02.10.04.26
5 | Трубопровод стальной электросварной оцинкованный | ИС.ТС.1.5 |  |  | г02.10.04.07
6 | Трубопровод электросварной | ИС.ТС.1.6
7 | Трубопроводы гибкие | ИС.ТС.1.7
8 | Трубопроводы из чугунных труб | ИС.ТС.1.8 |  | г02.10.03.09 | г02.10.04.04
9 | Трубопроводы медные | ИС.ТС.1.9
10 | Трубопроводы ПНД | ИС.ТС.1.10 |  | г02.10.03.52
11 | Трубопроводы полипропиленовые | ИС.ТС.1.11 | г02.10.01.86 | г02.10.03.08 | г02.10.04.06
12 | Трубы ПВХ | ИС.ТС.1.12 | г02.10.01.184 | г02.10.03.36 | г02.10.04.05
13 | Трубы ПВХ раструбные | ИС.ТС.1.13
14 | Соединительные детали трубопроводов | ИС.ТС.2
15 | Заглушка | ИС.ТС.2.1 |  | г02.10.03.70
16 | Крестовина | ИС.ТС.2.2
17 | Отвод | ИС.ТС.2.3
18 | Переход | ИС.ТС.2.4
19 | Переход пластиковый | ИС.ТС.2.4.1 |  | г02.10.03.43
20 | Ревизия | ИС.ТС.2.5
21 | Ревизия полипропиленовая | ИС.ТС.2.5.1 |  | г02.10.03.50
22 | Тройник | ИС.ТС.2.6
23 | Тройник чугунный | ИС.ТС.2.6.1 | г02.10.01.161
24 | Арматура трубопроводов | ИС.ТС.3
25 | Вентиль | ИС.ТС.3.1 | г02.10.01.94 |  | г02.10.04.03
26 | Вибровставки для насосной станции | ИС.ТС.3.2 | г02.10.01.69
27 | Виброопоры для насосной станции | ИС.ТС.3.3 | г02.10.01.05 г02.10.01.68
28 | Неподвижные опоры | ИС.ТС.3.4
29 | Воздухоотводчик | ИС.ТС.3.5
30 | Воздухоотводчик автоматический | ИС.ТС.3.6.1 | г02.10.01.60 г02.10.01.73
31 | Головка соединительная муфтовая | ИС.ТС.3.7 | г02.10.01.93
32 | Задвижка | ИС.ТС.3.8 | г02.10.01.67 |  | г02.10.04.03
33 | Задвижка латунная | ИС.ТС.3.9.1 |  | г02.10.03.45
34 | Затвор | ИС.ТС.3.10 |  | г02.10.04.24 | г02.10.04.03
35 | Затвор дисковый поворотный | ИС.ТС.3.11.1 | г02.10.01.25
36 | Клапан | ИС.ТС.3.12 | г02.10.01.41
37 | Клапан воздушный | ИС.ТС.3.12.1 |  | г02.10.03.23
38 | Клапан обратный | ИС.ТС.3.12.2 |  | г02.10.03.30 | г02.10.04.14
39 | Клапан термостатический балансировочный | ИС.ТС.3.12.5 | г02.10.01.49 | г02.10.03.30 | г02.10.04.14
40 | Клапан шаровый обратный чугуннный с винтом для удаления воздуха | ИС.ТС.3.12.6
41 | Запорный | ИС.ТС.3.12.7
42 | Запорно-измерительный | ИС.ТС.3.12.8
#REF! | #REF! | КОД НЕ НАЙДЕН | г02.10.01.87
#REF! | #REF! | КОД НЕ НАЙДЕН | г02.10.01.151
#REF! | Компенсатор | ИС.ТС.3.15 | г02.10.01.79
#REF! | Компенсатор резиновый | ИС.ТС.3.15.1 | г02.10.01.34 |  |  | г02.10.02.10 |  | г02.13.63
#REF! | Компенсатор сильфонный | ИС.ТС.3.15.2 | г02.10.01.115
#REF! | Кран | ИС.ТС.3.16 | г02.10.01.45 | г02.10.03.17
#REF! | Кран шаровый | ИС.ТС.3.16.1 |  |  | г02.10.04.13
#REF! | Кран угловой | ИС.ТС.3.16.2 | г02.10.01.112
#REF! | Кран сливной | ИС.ТС.3.16.3 | г02.10.01.61
#REF! | Муфта | ИС.ТС.3.17
#REF! | Муфта компенсационная | ИС.ТС.3.17.1 |  | г02.10.03.31
#REF! | Надставной элемент | ИС.ТС.3.18
#REF! | Надставной элемент из ПП | ИС.ТС.3.18.1 |  |  | г02.10.04.12
#REF! | Подводка гибкая сантехническая | ИС.ТС.3.19 | г02.10.01.140
#REF! | Регулятор давления | ИС.ТС.3.20 | г02.10.01.122
#REF! | Редуктор давления | ИС.ТС.3.21 | г02.10.01.14
#REF! | Сигнализатор давления | ИС.ТС.3.22
#REF! | Сигнализатор потока жидкости | ИС.ТС.3.23 | г02.10.01.50
#REF! | Сифон | ИС.ТС.3.24 |  | г02.10.03.19
#REF! | Фильтр | ИС.ТС.3.25 | г02.10.01.63
#REF! | Изоляция трубопроводов | ИС.ТС.4
#REF! | Теплоизоляция | ИС.ТС.4.1 | г02.10.01.169 |  | г02.10.04.15
#REF! | Рулонная теплоизоляция | ИС.ТС.4.1.1 | г02.10.01.166 |  | г02.10.04.27
#REF! | Теплошумоизоляция | ИС.ТС.4.2
#REF! | Цилиндры теплошумоизоляционных из минеральной ваты | ИС.ТС.4.2.1 |  | г02.10.03.51
#REF! | Немоделируемые элементы | ИС.ТС.5
#REF! | Грунтовка | ИС.ТС.5.1 | г02.10.01.168
#REF! | Металл (траверсы с закладными) | ИС.ТС.5.2 | г02.10.01.217
#REF! | Окраска | ИС.ТС.5.3 | г02.10.01.106 | г02.10.03.55 г02.10.03.56
#REF! | Опоры | ИС.ТС.5.4 | г02.10.01.222
#REF! | Сальники и гильзы для пропуска труб | ИС.ТС.5.5 |  | г02.10.03.10 | г02.10.04.08
#REF! | Сверление отверстий | ИС.ТС.5.6 | г02.10.01.219 |  | г02.10.04.28
#REF! | Устройство внутреннего/внутриквартирного пожаротушени | ИС.ТС.5.7
#REF! | Шкаф управления насосами | ИС.ТС.5.8 |  |  | г02.10.04.21
#REF! | Воздуховодные системы | КОД НЕ НАЙДЕН
#REF! | Прокладка воздуховодов | ИС.ВС.1
#REF! | Соединительные детали воздуховодов | ИС.ВС.2
#REF! | Арматура воздуховодов | ИС.ВС.3
#REF! | Клапан нормально-закрытый | ИС.ВС.3.1
#REF! | Клапан нормально-открытый | ИС.ВС.3.2
#REF! | Дроссель-клапан | ИС.ВС.3.3
#REF! | Обратный клапан | ИС.ВС.3.4
#REF! | Клапан избыточного давления | ИС.ВС.3.5
#REF! | Адаптер воздуховода | ИС.ВС.3.6
#REF! | Воздухораспределители | ИС.ВС.4
#REF! | Решетки | ИС.ВС.4.1
#REF! | Диффузоры и дефлекторы | ИС.ВС.4.2
#REF! | Изоляция воздуховодов | ИС.ВС.5
#REF! | Теплозащита | ИС.ВС.5.1 |  |  | г02.10.04.27
#REF! | Огнезащита | ИС.ВС.5.2
#REF! | Теплоогнезащита | ИС.ВС.5.3
#REF! | Оболочка защитная для воздуховодов | ИС.ВС.5.4
#REF! | Электрические и слаботочные системы | КОД НЕ НАЙДЕН
#REF! | Кабелепроводные линии | ИС.ЭС.1
#REF! | Кабельные лотки | ИС.ЭС.1.1
#REF! | Короба | ИС.ЭС.1.2
#REF! | Шинопроводы | ИС.ЭС.1.3
#REF! | Кабели | ИС.ЭС.2
#REF! | Щиты/Шкафы | ИС.ЭС.3
#REF! | Электроустановочные изделия | ИС.ЭС.4
#REF! | Изделия слаботочных систем | ИС.ЭС.5
#REF! | Приборы и оборудование | КОД НЕ НАЙДЕН
#REF! | Приборы и оборудование ВК, Отопление | ИС.ПО.1
#REF! | Агрегат воздушно-отопительный | ИС.ПО.1.2
#REF! | Бак | ИС.ПО.1.3
#REF! | Бак расширительный | ИС.ПО.1.4.1 | г02.10.01.06 г02.10.01.76
#REF! | Душевой поддон | ИС.ПО.1.5
#REF! | Душевой поддон в комплекте со смывной арматурой | ИС.ПО.1.6.1 |  | г02.10.03.05
#REF! | Душевой уголок с поддоном | ИС.ПО.1.7.2 |  | г02.10.03.65
#REF! | Ковер чугунный | ИС.ПО.1.8 | г02.10.01.89
#REF! | Конвектор | ИС.ПО.1.9
#REF! | Внутрипольный конвектор | ИС.ПО.1.10.1
#REF! | Электрический конвектор | ИС.ПО.1.11.2
#REF! | Кровельные воронки | ИС.ПО.1.12
#REF! | Кровельная воронка с вертикальным выпуском и с электроподогревом | ИС.ПО.1.13.1 |  |  | г02.10.04.01
#REF! | Насос | ИС.ПО.1.14 | г02.10.01.220
#REF! | Насос дренажный | ИС.ПО.1.15.1 | г02.10.01.03 | г02.10.03.21 | г02.10.04.02 г02.10.04.20
#REF! | Насосная станция | ИС.ПО.1.17 |  | г02.10.03.16
#REF! | Насосная станция хозяйственно-питьевого водопровода | ИС.ПО.1.18.1
#REF! | Насосная установка | ИС.ПО.1.19
#REF! | Патрубок | ИС.ПО.1.21 | г02.10.01.104 | г02.10.03.66 | г02.10.04.24
#REF! | Радиатор | ИС.ПО.1.22
#REF! | Регистр | ИС.ПО.1.23 | г02.10.01.07
#REF! | Раковина Умывальник со смывной арматурой | ИС.ПО.1.24 | г02.10.01.08 | г02.10.03.01
#REF! | Смеситель | ИС.ПО.1.25
#REF! | Смеситель для умывальника | ИС.ПО.1.26.1
#REF! | Смеситель ванно-душевой | ИС.ПО.1.27.2
#REF! | Типовая водомерная вставка | ИС.ПО.1.28 | г02.10.01.162
#REF! | Трап | ИС.ПО.1.29 |  | г02.10.03.15 | г02.10.04.16
#REF! | Узлы | ИС.ПО.1.30
#REF! | Узел распределительный | ИС.ПО.1.30.1
#REF! | Узел регулирования | ИС.ПО.1.30.2
#REF! | Унитаз Унитаз со сливным бачком и сливной арматурой | ИС.ПО.1.19 |  | г02.10.03.02 г02.10.03.06
#REF! | Установка повышения давления | ИС.ПО.1.20 | г02.10.01.139
#REF! | #REF! | КОД НЕ НАЙДЕН
#REF! | Зонт | ИС.ВКХ.1.1
#REF! | Вентилятор крышный | ИС.ВКХ.1.2
#REF! | Вентилятор радиальный | ИС.ВКХ.1.3
#REF! | Вентилятор пристенный | ИС.ВКХ.1.4
#REF! | Приточная установка | ИС.ВКХ.1.5
#REF! | Вытяжная установка | ИС.ВКХ.1.6
#REF! | Блок компрессорно-конденсатный | ИС.ВКХ.1.7
#REF! | Вентилятор канальный | ИС.ВКХ.1.8
#REF! | Вентилятора общеобменной вентиляции радиальный на фундаменте | ИС.ВКХ.1.9
#REF! | Вентилятор бытовой | ИС.ВКХ.1.10
#REF! | Воздухонагреватель водяной | ИС.ВКХ.1.11
#REF! | Воздухонагреватель электрический | ИС.ВКХ.1.12
#REF! | Шумоглушитель | ИС.ВКХ.1.13
#REF! | Гибкая вставка | ИС.ВКХ.1.14
#REF! | Противодымная завеса | ИС.ВКХ.1.15
#REF! | Осушитель воздуха | ИС.ВКХ.1.16
#REF! | Увлажнитель воздуха | ИС.ВКХ.1.17
#REF! | Жироулавливатель | ИС.ВКХ.1.18
#REF! | Стакан монтажный | ИС.ВКХ.1.19
#REF! | #REF! | КОД НЕ НАЙДЕН
#REF! | Центральный кондиционер | ИС.ВКХ.1.20
#REF! | Помпа дренажная | ИС.ВКХ.1.21
#REF! | Блок наружный | ИС.ВКХ.1.22
#REF! | Блок внутренний | ИС.ВКХ.1.23
#REF! | Капельная воронка | ИС.ВКХ.1.24
#REF! | Согласователь | ИС.ВКХ.1.25
#REF! | Фанкойл | ИС.ВКХ.1.26
#REF! | Сифон | ИС.ВКХ.1.27
#REF! | Рефнеты | ИС.ВКХ.1.28
#REF! | Комплект защиты от осадков | ИС.ВКХ.1.29
#REF! | Электрооборудование | ИС.ПО.2
#REF! | Противопожарное оборудование | ИС.ПО.3
#REF! | Внутриквартирное пожаротушение Внутреннее пожаротушение | ИС.ПО.3.1 | г02.10.01.58 |  |  |  | г02.12.03
#REF! | Гидранты | ИС.ПО.3.2
#REF! | Корзина настенная для пожарного рукава с кронштейном | ИС.ПО.3.3 | г02.10.01.59
#REF! | Кран пожарный | ИС.ПО.3.4
#REF! | Муфта противопожарная | ИС.ПО.3.5 |  | г02.10.03.11 | г02.10.04.09
#REF! | Насосная станция пожарного водопровода | ИС.ПО.3.6 | г02.10.01.04
#REF! | Огнетушитель порошковый | ИС.ПО.3.7 | г02.10.01.95
#REF! | Ороситель спринклерный универсальный | ИС.ПО.3.8 | г02.10.01.51
#REF! | Рукав пожарный | ИС.ПО.3.9 | г02.10.01.96
#REF! | Ствол пожарный | ИС.ПО.3.10 | г02.10.01.97
#REF! | Тепловой экран | ИС.ПО.3.11
#REF! | Шкафы | ИС.ПО.3.12 |  |  |  |  | г02.12.02
#REF! | Приборы контроля и учёта | КОД НЕ НАЙДЕН
#REF! | Счетчики учета воды | ИС.ПК.1 | г02.10.01.100
#REF! | Счетчик горячей воды с импульсным выходом | ИС.ПК.1.1 | г02.10.01.12
#REF! | Счетчик холодной воды с импульсным выходом | ИС.ПК.1.2 | г02.10.01.13
#REF! | Теплосчетчики | ИС.ПК.2
#REF! | Расходомеры | ИС.ПК.3
#REF! | Манометры | ИС.ПК.4
#REF! | Манометр показывающий | ИС.ПК.4.1 | г02.10.01.11 г02.10.01.40
#REF! | Термометры | ИС.ПК.5
#REF! | Электросчетчики | ИС.ПК.6
#REF! | Молниезащита и заземление | КОД НЕ НАЙДЕН
#REF! | Молниезащита | ИС.МЗ.1